Цены на продукцию фирмы ATAGO Co. Ltd (Япония), март 2014 г.

| Наименование | Диапазон измерений, % Brix | Точность, % Brix | АТК в диапазоне | IP65 | Цена с НДС, доллар США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия Master |  |  |  |  |  |
| MASTER-alpha | 0,0-33,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-T | 0,0-33,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-M | 0,0-33,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-2alpha | 28,0-62,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-2T | 28,0-62,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | - | 202,00 |
| MASTER-2M | 28,0-62,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-3alpha | 58,0-90,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-3T | 58,0-90,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | - | 202,00 |
| MASTER-3M | 58,0-90,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-4alpha | 45,0-82,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-4T | 45,0-82,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | - | 202,00 |
| MASTER-4M | 45,0-82,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-53alpha | 0,0-53,0 | ±0,5 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-53T | 0,0-53,0 | ±0,5 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-53M | 0,0-53,0 | ±0,5 | - | - | 189,00 |
| MASTER-53S Для непрозрачных и мутных образцов | 0,0-53,0 | ±0,5 | 10 - 30 oC | - | 279,00 |
| MASTER-10alpha | 0,0-10,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-10T | 0,0-10,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-10M | 0,0-10,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-20alpha | 0,0-20,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-20T | 0,0-20,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-20M | 0,0-20,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-RI Для измерения показателя преломления | 1,435- 1,520 | - | - | - | 211,00 |
| Master BX/S28M +соленость | 0,0-33,0 0.0-28.0g/100g | - | - | - | 241,00 |
| Master-AGRI Соки, овощи, фрукты | 0,0-53,0 | - | - | - | 241,00 |
| Master-500 Для высокотемпературных образцов | 0,0-90,0 | ±1,0 | - | IP65 | 339,00 |
| N-8alpha Для растворов с низкой концентрацией | 0,0-8,0 | ±0,1 | - | - | 391,00 |
| HSR-500 | 0,0-90,0 | ±0,2 | - | - | 631,00 |
| R-5000 Для измерения индекса рефракции | 3 уровня включения nD 1.333 до 1.520 | nD 0,001 | - | - | 631,00 |
| Наименование | Диапазон измерений, % Brix | Точность, % Brix | АТК в диапазоне | Исполнение | Цена с НДС, доллар США |
| Серия Master P |  |  |  |  |  |
| MASTER-Palpha | 0,0-33,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-PT | 0,0-33,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-PM | 0,0-33,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-2Palpha | 28,0-62,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-2PT | 28,0-62,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | - | 202,00 |
| MASTER-2PM | 28,0-62,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-3Palpha | 58,0-90,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-3PT | 58,0-90,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | - | 202,00 |
| MASTER-3PM | 58,0-90,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-4Palpha | 45,0-82,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-4PT | 45,0-82,0 | ±0,2 | 10 - 40 oC | - | 202,00 |
| MASTER-4PM | 45,0-82,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-53Palpha | 0,0-53,0 | ±0,5 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-53PT | 0,0-53,0 | ±0,5 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-53PM | 0,0-53,0 | ±0,5 | - | - | 189,00 |
| MASTER-10Palpha | 0,0-10,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-10PT | 0,0-10,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-10PM | 0,0-10,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| MASTER-20Palpha | 0,0-20,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 234,00 |
| MASTER-20TP | 0,0-20,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | - | 202,00 |
| MASTER-20MP | 0,0-20,0 | ±0,2 | - | - | 189,00 |
| Серия Master H |  |  |  |  |  |
| MASTER-50H | 0,0-50,0 | ±0,5 | 10 - 40 oC | IP65 | 293,00 |
| MASTER-80H | 30,0-80,0 | ±0,5 | 10 - 40 oC | IP65 | 293,00 |
| MASTER-93H | 45,0-93,0 | ±0,5 | 10 - 40 oC | IP65 | 293,00 |
| MASTER-100H | 60,0-100,0 | ±0,5 | 10 - 40 oC | IP65 | 293,00 |
| Desk Top Рефрактометр |  |  |  |  |  |
| T3-BX/RI |  |  |  |  | 697,00 |
| Серия QR |  |  |  |  |  |
| QR-Brix |  |  |  |  | 1289,00 |
| Серия PAN |  |  |  |  |  |
| PAN-1 |  |  |  |  | 1440,00 |
| Серия PAL |  |  |  |  |  |
| PAL-1 | 0,0-53,0 | ±0,2% | 10 - 100 oC | IP65 | 370,00 |
| PAL-2 | 45,0-93,0 | ±0,2% | 10 - 100 oC | IP65 | 449,00 |
| PAL-3 | 0,0-93,0 | ±0,1% | 10 - 100 oC | IP65 | 747,00 |
| PAL-α | 0,0-85,0 | ±0,2% | 10 - 100 oC | IP65 | 503,00 |
| PAL-LOOP | 0,0-85,0 | ±0,2% | 10 - 75 oC | IP65 | 554,00 |
| PAL-RI | nD 1,3306 - 1,5284 | ±0,0003 nD | - | IP65 | 489,00 |
| PAL-BX/RI | nD 1,3306 - 1,5285 Brix 0,0-93,0% | ±0,0003 nD ±0,1% Brix | - 10 - 100 oC | IP65 | 914,00 |
| PAL-Other Special Scales |  |  |  |  | 489,00 |
| PAL-S |  |  |  |  | 638,00 |
| Наименование | Диапазон измерений, % Brix | Точность, % Brix | АТК в диапазоне | IP65 | Цена с НДС, доллар США |
| Серия PEN В этой серии чувствительный элемент погружается в пробу |  |  |  |  |
| PEN-PRO | 0,0-85,0 | ±0,2% | 10 - 100 oC | IP65 | 491,00 |
| PEN-RI | nd от 1.3200 до 1.5100 Тем-ра 10 - 100℃ | nd ± 0.0003 ± 1℃ | 10 - 100 oC | IP65 | 508,00 |
| Наименование | Диапазон измерений, % Brix | Точность, % Brix | АТК в диапазоне | IP65 | Цена с НДС, доллар США |
| Серия PR |  |  |  |  |  |
| PR-32α соки, и напитки, а также химические и промышленные жидкости, такие как СОЖ, растворы для очистки и антифриз | 0,0-32,0 | ±0,1 | 5 - 40 oC | IP64 | 746,00 |
| PR-101α соки, и напитки, а также химические и промышленные жидкости, такие как СОЖ, растворы для очистки и антифриз | 0,0-45,0 | ±0,1 | 5 - 40 oC | IP64 | 1 175,00 |
| PR-201α джемы, концентрированные соки, хладагенты и другие образцы | 0,0-80,0 | ±0,1 | 10 - 40 oC | IP64 | 1 990,00 |
| PR-301α желе, мармелад, сырой жидкий сахар и т.д | 45,0-90,0 | ±0,1 | 10 - 40 oC | IP64 | 1 518,00 |
| PR-RI |  |  |  |  | 832,00 |
| PR-60PA Изопропиловый спирт | 0.0 до 60.0% (W/W) | ±0.5% до 30% ±0.8% до 40% 1.6% до 60% | 10 - 35 oC | IP64 | 1 261,00 |
| PR-100SA Соленость морской воды в промиле | 0 до 100‰ | ±2‰ | 5 - 40 oC | IP64 | 1 227,00 |
| PR-40DMF Для растворителя диметилформамида | 0.0 до 40.0% (W/W) | ±0.3% | 5 - 40 oC | IP64 | 1 261,00 |
| Солемеры (электропроводность) |  |  |  |  |  |
| Наименование | Диапазон измерений, % | Точность, % | АТК в диапазоне | Степень защиты | Цена с НДС, доллар США |
| Солемер PAL-ES2 Солемер для заведений питания | 0,0 – 5,0% (гр/100гр) | ±0,01-0,1 |  | IP65 | 508,00 |
| Солемер PAL-ES3 Для кетчупов, соусов, супов | 0,0 – 33,0% (гр/100гр) | ±0,1 гр |  | IP65 | 508,00 |
| Солемер PAL-FM1 |  |  |  |  | 921,00 |
| Солемер PAL-SALT Probe с погружным зондом | 0,0 – 7,0% (гр/100гр) | ±0,01-0,1 |  | IP65 | 921,00 |
| Солемер ES-421 | 0,0 – 10,0% (гр/100гр) | ±0,01-0,1 |  | IP64 | 1249,00 |
| Антифризы |  |  |  |  |  |
| MASTER-BR Этиленгликолб или пропиленгликоль | E.G 0 до 70%, P.G 0 до 70% | ±5,0 |  |  | 353,00 |
| MASTER-BC Плотность и тем-ра замерзания хладогентов | E.G. 0 до -50°C P.G. 0 до -50°C (20/20): 1.150 до 1.300 | 5,0ºС 5,0ºС ±0,01 |  |  | 242,00 |
| MASTER-BCF |  |  |  |  | 242,00 |
| PAL-88S пропиленгликоль | 0,0 до 90% Тем-ра замерзания 0-50°C | ±0,4 ±1ºС |  | IP65 | 449,00 |
| PAL-89S пропиленгликоль | Тем-ра замерзания в °F | - |  | - | 449,00 |
| PAL-91S этиленгликоль | 0,0 до 90% Тем-ра замерзания 0-50°C | ±0,4 ±1ºС |  | IP65 | 449,00 |
| PAL-92S этиленгликоль | Тем-ра замерзания в °F | - |  | - | 449,00 |
| Спирт |  |  |  |  |  |
| AL-21alpha |  |  |  |  | 417,00 |
| PAL-34S этиловый | 0,0 – 45,0 гр/100гр | ±1,0% |  | IP65 | 520,00 |
| PET-109 |  |  |  |  | 1 249,00 |
| Мед |  |  |  |  |  |
| HHR-2N |  |  |  |  | 375,00 |
| PAL-22S Вода в меде | 12,0 – 30,0% | ±0,2% |  | IP65 | 422,00 |
| Master HONEY Влага в меде | 12.0 до 30.0% | 0,2% |  |  | 268,00 |
| Перекись водорода |  |  |  |  |  |
| PAL-39S | 0,0 – 45,0% | ±0,4% |  | IP65 | 449,00 |
| PR-50HO |  |  |  |  | 1 249,00 |
| Солемеры |  |  |  |  |  |
| Наименование | Диапазон измерений, % | Точность, % | АТК в диапазоне | IP65 | Цена с НДС, доллар США |
| MASTER-S10α По хлористому натрию | 0,0—10,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 268,00 |
| MASTER-S10M По хлористому натрию | 0,0—10,0 | ±0,2 | - | - | 199,00 |
| MASTER-S28α По хлористому натрию | 0,0—28,0 | ±0,2 | 10 - 30 oC | IP65 | 250,00 |
| MASTER-S28M По хлористому натрию | 0,0—28,0 | ±0,2 | - | - | 199,00 |
| PAL-03S |  |  |  |  | 437,00 |
| MASTER-S/Millα Соленость/ Удельный вес | 0,0—100,0/ 1,000—1,070 | ±2,0/ 0,001 | 10 - 30 oC | IP65 | 293,00 |
| MASTER-S/MillM Соленость/ Удельный вес | 0,0—100,0/ 1,000—1,070 | ±2,0/ 0,001 | - | - | 225,00 |
| PAL-06S | 0 - 100‰ | ±2‰ |  | IP65 | 437,00 |
| Клинические рефрактометры |  |  |  |  |  |
| UG-α |  |  |  |  | 1 043,00 |
| PAL-10S Уд. плтоность мочи | 1,000 – 1,060 | ±0,002 |  | IP65 | 520,00 |
| PEN-Urine S.G. |  |  |  |  | 520,00 |
| PAL-USG (CAT) |  |  |  |  | 449,00 |
| MASTER-SUR/Nα для клинических исследований: сывороточного белка, относительной плотности мочи и коэффициента преломления | Шкала относительной плотность мочи 1.000 до 1.060 Шкала сывороточного белка : 0.0 до 12.0г/100мл Шкала индекса рефракции : 1.3330 до 1.3660 (Автоматическая температурная компенсация) | IP65 | 339,00 |
| MASTER-SUR/NM для клинических исследований : сывороточного белка, относительной плотности мочи и коэффициента преломления. | Шкала относительной плотность мочи 1.000 до 1.060 Шкала сывороточного белка 0.0 до 12.0г/100мл Шкала индекса рефракции 1.3330 до 1.3660 |  | 254,00 |
| MASTER-URC/Nα для измерения относительной плотности мочи. | Шкала относительной плотность мочи 1.000 до 1.050 Шкала индекса рефракции (nD) 1.333 до 1.356 (Автоматическая температурная компенсация) |  | 322,00 |
| MASTER-URC/NM для измерения относительной плотности мочи | Шкала относительной плотность мочи 1.000 до 1.050 Шкала индекса рефракции (nD) 1.333 до 1.356 |  | 245,00 |
| T3-NE |  |  |  |  | 614,00 |
| Почва |  |  |  |  |  |
| PAL-Soil |  |  |  |  | 762,00 |
| Вино |  |  |  |  |  |
| WM-7 7 шкал Brix 0.0 до 45.0% T.A. 1990 (0.0 до 26.0% T.A. 1971 0.0 до 25.0% Oe ( GER ) : 0 до 240° Oe ( Oechsle ) : 0 до 240° KMW ( или babo ) : 0.0 до 40.0° Baume : 0.0 до 21.0° | ± 0.1 |  |  | 1 215,00 |
| PAL-79S Шкала T.A.1990 | 0.0 до 26.0% | ± 0.2% | 10 - 40 oC | IP65 | 520,00 |
| PAL-80S Шкала T.A.1971 | 0.0 до 25.0% | ± 0.2% | 10 - 40 oC | IP65 | 520,00 |
| PAL-83S Шкала KMW (или Babo) | 0.0 до 40.0° | ± 0.2° | 10 - 40 oC | IP65 | 520,00 |
| PAL-84S Шкала Baume | 0.0 до 21.0° | ± 0.2° | 10 - 40 oC | IP65 | 520,00 |
| PAL-86S Шкала Oe (GER) Brix двойная шкала | 0 до 240° 0.0 до 53.0% | ± 1° ± 0.2% | 10 - 40 oC | IP65 | 520,00 |
| PAL-87S Шкала Oe (Oechsle) Brix двойная шкала | 0 до 240° 0.0 до 53.0% | ± 1° ± 0.2% | 10 - 40 oC | IP65 | 520,00 |
| MASTER-TA | T.A. 0.0 до 25.0 % Brix 0.0 до 40.0 % | Brix ± 0.5 % T.A. ± 0.3 % | 10 - 30 oC | IP65 | 279,00 |
| MASTER-OE | Oe 0.0 до 130° Brix 0.0 до 33.0 % | Oechsle ± 1° Brix ± 0.2 % | 10 - 30 oC | IP65 | 279,00 |
| MASTER-GOE | German Oechsle 30 до 170° Brix 0.0 до 40.0 % | German Oechsle ± 2° Brix ± 0.5 % | 10 - 30 oC | IP65 | 279,00 |
| MASTER-KMW | KMW 0.0 до 27.0° Brix 0.0 до 33.0 % | KMW ± 0.2° Brix ± 0.2 % | 10 - 30 oC | IP65 | 279,00 |
| MASTER-BAUME | Baume 0.0 до 21.0° Brix 0.0 до 40.0% | Baume ± 0.3° Brix ± 0.5% | 10 - 30 oC | IP65 | 279,00 |
| MASTER-P/TA |  |  |  | пластик | 211,00 |
| MASTER-P/OE |  |  |  | пластик | 211,00 |
| MASTER-P/GOE |  |  |  | пластик | 211,00 |
| MASTER-P/KMW |  |  |  | пластик | 211,00 |
| MASTER-P/BAUME |  |  |  | пластик | 211,00 |
| Серия RX |  |  |  |  |  |
| RX-9000α | (nD) : 1.32500 до 1.70000 Brix : 0.00 до 100.00% |  | 5,0 - 70°C |  | 14 632,00 |
| RX-7000α Рефрактометр для масел и жиров с высокой точкой плавления, парфюмерных изделий с высоким индексом рефракции, органических растовителей и т.д. | (nD) 1.3250 до1.7000 Brix : 0.0 до 100.0% | (nD) : ±0.0001 Brix : ±0.1% | 5,0 - 60°C |  | 11 629,00 |
| RX-5000α | (nD) : 1.32700 до 1.58000 Brix : 0.00 до 100.00% | (nD) : ±0.00004 Brix : ±0.03% | 5,0 - 60°C |  | 11 629,00 |
| RX-5000α-Plus | (nD) : 1.32700 до 1.58000 Brix : 0.000 до 100.000% | (nD) : ±0.00002 Brix : ±0.010% | 5,0 - 60°C |  | 14 632,00 |
| RX-5000α-BEV Рефрактометр для напитков | nD) : 1.32700 до 1.58000 Brix : 0.00 до 100.00% | (nD) : ±0.00004 Brix : ±0.03% | 5,0 - 60°C |  | 11 629,00 |
| RX-5000i | (nD) : 1.32422 до 1.58000 Brix : 0.00 до 100.00% | (nD) : 0.00001 Brix : 0.01% | 5,0 - 75°C |  | 11 629,00 |
| RX-5000i-Plus | (nD) : 1.32422 до 1.58000 Brix : 0.000 до 100.000% | (nD) : 0.00001 Brix : 0.005% | 5,0 - 75°C |  | 14 632,00 |
| RX-7000i NEW | (nD) : 1.32422 to 1.70000 Brix : 0.00 to 100.00% | (nD) : 0.00001 (0.0001) Brix : 0.01% (0.1%) | 5,0 - 75°C |  | 11 629,00 |
| RX-9000i NEW |  |  |  |  | 14 632,00 |
| RX-007α Для напитков с низким содержанием сахара | Brix 0.000 до 5.000% Показатель преломления (RI) : 1.330150 до 1.341500 | Brix±0.005% (RI) : ±0.000010 (20°C) |  |  | 11 800,00 |
| RX-5000 | (nD) : 1.32700 до 1.58000 Brix : 0.00 до 100.00% | (nD) : ±0.00004 Brix : ±0.03% |  |  | 10 127,00 |
| SMART-1 |  |  |  |  | 5 622,00 |
| DP-RX | Принтер для RX-5000α и RX-7000αα |  |  |  | 1 416,00 |
| DP-RD | принтер для цифровых рефрактометров серии RX. |  |  |  | 1 524,00 |
| Серия DD-7 |  |  |  |  |  |
| Наименование | Диапазон измерений, % Brix | Точность, % Brix | АТК в диапазоне | IP65 | Цена с НДС, доллар США |
| DD-7 Для сверхнизких концентраций | 0,000-2,000 | 0,005 |  |  | 11 629,00 |
| DP-63 принтер для DD-7 | Автоматически отправляется на печать: Угол вращения, Интернациональная сахарная шкала, оптическое вращение, концентрация, чистота, длина трубки для наблюдения, температура измерения, номер пробы, месяц, дата, год. | 1 416,00 |
| DP-AD принтер для DD-7 | Работает с обычной бумагой в рулонах (не термо) | 1 524,00 |
| Abbe рефрактометры |  |  |  |  |  |
| DR-A1 |  |  |  |  | 5 761,00 |
| DR-A1 Plus |  |  |  |  | 6 834,00 |
| NAR-1T LIQUID |  |  |  |  | 3 648,00 |
| NAR-1T SOLID |  |  |  |  | 4 420,00 |
| NAR-2T |  |  |  |  | 5 793,00 |
| NAR-3T |  |  |  |  | 6 051,00 |
| NAR-4T |  |  |  |  | 5 192,00 |
| NAR-1T LO |  |  |  |  | 11 045,00 |
| NAR-2T LO |  |  |  |  | 13 122,00 |
| NAR-2T HI |  |  |  |  | 13 122,00 |
| NAR-2T ULTRA HI |  |  |  |  | запрос |
| 60-C4 |  |  |  |  | 6 372,00 |
| Многоволновые Abbe рефрактометры |  |  |  |  |  |
| DR-M2 |  |  |  |  | 13 238,00 |
| DR-M4 |  |  |  |  | 13 238,00 |
| DR-M2/1550 |  |  |  |  | 17 872,00 |
| DR-M4/1550 |  |  |  |  | 17 872,00 |
| On-Line рефрактометры |  |  |  |  |  |
| CM-780N |  |  |  |  | 4 763,00 |
| CM-800 alpha |  |  |  |  | 6 480,00 |
| CM-Base |  |  |  |  | 3 047,00 |
| AD-34 |  |  |  |  | 668,00 |
| Stand |  |  |  |  | заказ |
| CM-780N Plus |  |  |  |  | заказ |
| PRM-100α |  |  |  |  | 11 436,00 |
| Поляриметры |  |  |  |  |  |
| POLAX-2L |  |  |  |  | 5 536,00 |
| POL 1/2 |  |  |  |  | 26 336,00 |
| POL 1/2 with Peltier |  |  |  |  | 28 481,00 |
| AP-300 |  |  |  |  | 11 865,00 |
| AP-300(TypeA) |  |  |  |  | 13 581,00 |
| AP-300(TypeB) |  |  |  |  | 13 066,00 |
| AP-300(TypeC) |  |  |  |  | 17 872,00 |
| AP-300(TypeD) |  |  |  |  | 14 053,00 |
| SAC-i |  |  |  |  | 15 727,00 |
| Quartz Plate 8°(25°Z) |  |  |  |  | 2 693,00 |
| Quartz Plate 17°(50°Z) |  |  |  |  | 2 693,00 |
| Quartz Plate 34°(100°Z) |  |  |  |  | 2 693,00 |
| Quartz Plate- 8°(-25°Z) |  |  |  |  | 2 693,00 |
| Quartz Plate -17°(-50°Z) |  |  |  |  | 2 693,00 |
| Quartz Plate -34°(-100°Z) |  |  |  |  | 2 693,00 |
| Измерители кислотности |  |  |  |  |  |
| PAL-ACID1 (Citric Acid) 1 329,00 |  |  |  |  |  |
| PAL-ACID1 Test Kit 1 738,00 |  |  |  |  |  |
| PAL-ACID1 (Tartaric Acid) 1 329,00 |  |  |  |  |  |
| PAL-ACID1 Test Kit 1 738,00 |  |  |  |  |  |
| Измеритель молока |  |  |  |  |  |
| Master Milk |  |  |  |  | 260,00 |
| Измерители плотности электролита |  |  |  |  |  |
| DH-10C |  |  |  |  | 1 183,00 |
| Поверка, руб с НДС |  |  |  |  |  |
| RX серия: |  |  |  |  | 9 000,00 |
| Все остальные серии: |  |  |  |  | 3 000,00 |

Адрес юрид.: 191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Восстания, д. 51, лит. А, пом. 1-Н

Адрес почтовый: 190020,  г. Санкт-Петербург,  ул. Бумажная, д. 17  ООО«Медвест»

тел./ф. (812) 447-97-30, т. (812) 327-91-88

E-mail: medwest@lek.ru

http://medwest.ru