|  | Адрес юрид.: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 51, лит. А, пом. 1-Н Адрес почтовый: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17 ООО«Медвест» тел./ф. (812) 447-97-30, т. (812) 327-91-88 E-mail : medwest1998@mail.ru http://medwest.ru |
| --- | --- |
| Реквизиты ООО «Медвест»: ИНН 7825690647 , КПП 784201001. р/с 40702810455200137029 в Северо -Западном банке ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 |
| Код по ОКОНХ: 71212, 72200, ОКВЭД: 51.46.1.код по ОКПО 48959924 |

с  10 января 2019 года

### ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечень приборов и инструментов для анализа нефти и нефтепродуктов

| № | Наименование | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| Для анализа топлив |
|  | Лабораторный аппарат АТФ-01 для автоматического определения предельной температуры фильтруемости по ГОСТ 22254 и ASTM D6371: - с блоком предварительного охлаждения (температура фильтруемости до -65°С) - с охлаждением водопроводной водой (температура фильтруемости до -45°С | 601 800-00 509 760-00 |
|  | Установка ПТФ для определения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив. Соответствует требованиям ГОСТ 22254 и EN 116 | 212 400-00 |
|  | Аппарат ПАФ для определения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив по ТУ 38.44710263 для обеспечения методики ГОСТ 22254 | Под заказ |
|  | Аппарат ПФДТ-4 для определения по методу ГОСТ 19006-73 коэффициента фильтруемости дизельного топлива, выпускаемого по ГОСТ 305-82 | 223 000-00 |
|  | Аппарат ПФДТ-5М для определения по методу ГОСТ 19006-73 коэффициента фильтруемости дизельного топлива | 280 000-00 |
|  | Аппарат ИПБ-1 для определения индукционного периода автомобильных бензинов по ГОСТ 4039, ГОСТ Р ЕН ИСО 7536 и ASTM D525 | 506 400-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АИП-21 для определения химической стабильности автомобильтых бензинов методом индукционного периода. Реализует ГОСТ ЕН ИСО 7536-2007, ГОСТ 4039-88, методБ, ГОСТ Р 52068-2003 Количество одновременно испытываемых проб: от 1 до 4 шт. | 540 000-00 |
|  | Прибор для определения лиминометрического числа реактивных топлив ПЛЧТ-М | 1 596 600-00 |
|  | Аппарат ТЛ-1 для определения коксуемости нефтепродуктов по ГОСТ 19932 (по Конрадсону) и ASTM D189 | 90 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ФС-10 для определения фактических смол в топливах выпариванием струей Реализует ГОСТ 1567-97, ISO 6246-95, ASTM D-381 Режимы термостатирования: +155, +178, +225, +250 оС | 169 180-00 снят |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ФС-10К для определения фактических смол в топливах выпариванием струей Комплектуется: малогабаритным компрессором. Реализует ГОСТ 1567-97, ISO 6246-95, ASTM D 381-04 IP 131/99 Режимы термостатирования: +155, +178, +225, +250 оС | 300 000-00 |
|  | Колориметр лабораторный ЦНТ для определения цвета темных нефтепродуктов по ГОСТ 20284, ASTM D1500, ISO 2049 | 406 800-00 |
|  | Колориметр КНС-1 для определения цвета светлых нефтепродуктов по ГОСТ 2667 | 564 000-00 |
|  | Колориметр КНС-2 для определения цвета парафинов по ГОСТ 25337 | 588 000-00 |
|  | Прибор ЭЛ-4М для измерения удельной электропроводности углеводородных жидкостей по ГОСТ 25950 и ASTM D2624 | 242 400-00 |
|  | Аппаратура АДП-02 для определения давления насыщенных паров бензинов по ГОСТ 1756 и ГОСТ 31874:в автоматическом режиме - без дополнительного манометра; - с образцовым манометром и соединительным устройством | 554 400-00 602 400-00 |
|  | Аппарат АДП-03 для определения давления насыщенных паров топлив, содержащих воздух, в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13016-1 | 468 000-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ-Р-01 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда. Соответствуют требованиям ГОСТ 1756, ASTM D323 и ASTM D1267 | 84 000-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ-Р-01/1 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда 1 бомба Рейда в комплекте | 105 700-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ-Р-01/2 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда 2 бомбы Рейда в комплекте | 127 400-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ-Р-03 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда | 87 600-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ-Р-03 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда 3 бомбы Рейда в комплекте | 152 360-00 |
|  | Аппарат ЛКН-М для определения коксуемости нефтепродуктов по Рамсботтому в соответствии с ГОСТ 8852 и ASTM D524 | 1 038 400 уточнять |
|  | Полуавтоматический аппарат ТВЗ-П для определения температуры вспышки в закрытом тигле предназначен для обеспечения проведения испытаний в соответствии с методикой изложенной в ISO 2719 и ГОСТ 6356-75 | 96 760-00 |
|  | Полуавтоматический аппарат ТВО-П для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле предназначен для обеспечения проведения испытаний в соответствии с методикой изложенной в ISO 2592 и ГОСТ 4333-87 | 88 500-00 |
|  | Аппарат ТВЗ для определения температуры вспышки в закрытом тигле по ТУ 38. 110487 для обеспечения методики ГОСТ 6356 и ИСО 2719(А) | Под заказ |
|  | Аппарат ТВО для определения температуры вспышки в открытом тигле по ТУ. 38. 110488 для обеспечения методики ГОСТ 4333 и ИСО 2592 | Под заказ |
|  | Аппарат ПЭ-ТВЗ полуавтоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле | 95 130-00 |
|  | Аппарат ПЭ-ТВО полуавтоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле | 100 530-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВ-21 для определения температуры вспышки в закрытом тигле.Метод Пенского-Мартенса (Pensky-Martens) Реализует ГОСТ 6356-75, ISO 2719-88(A), ASTM D-93 Диапазон температур вспышки от +12 до +370°С | 468 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВТ-20 для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТАГА Реализует ГОСТ Р 53717-2009, ASTM D-56 Диапазон температур вспышки от +14 до + 90°С | 468 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВО-20 для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле Реализует ГОСТ 4333-87, ГОСТ 33141-2014, ISO 2592-73, ASTM D-92. Диапазон температур вспышки от +79 до + 400°С | 312 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВО-21 для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле с газовым поджигом. Реализует ГОСТ 4333-87, ISO 2592-73, ASTM D-92 Диапазон температур вспышки от +79 до + 400°С | 312 000-00 |
|  | Аппарат ЛВП-М для определения максимальной высоты не коптящего пламени по ТУ 4321-102-001516-96 для обеспечения методики ГОСТ 4338 | Под заказ |
|  | Аппарат ТСРТ-2М для оценки термоокислительной стабильности реактивных топлив по АИП 2.848.002 ТУ по методике ГОСТ 11802-88 | Под заказ |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ТСРТ-10 для определения термоокислительной стабильности топлив для реактивных двигателей в статических условиях Реализует ГОСТ 11802-88 Максимальная температура нагревательного блока +150°С. Количество образцов от 1 до 4 | 514 800-00 |
|  | Аппарат ВУ-М для определения условной вязкости по АЖЦ 2.842.013. ТУ для обеспечения методики ГОСТ 6258 | Под заказ |
|  | Измеритель плотности жидкостей вибрационный ВИП-2МР Может использоваться для измерения плотности нефти и нефтепродуктов в соответствии с ASTM D4052 и ASTM D5002. | 252 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ВУН-20 для определения условной вязкости нефтепродуктов. Реализует ГОСТ 6258-85 Диапазон определения условной вязкости от +20 до +100°С | 243 600-00 |
|  | Аппарат АКДМ для определения коррозийного действия на металлы по методикам ГОСТ 6321 (ИСО2160), ГОСТ 2917 | Под заказ |
|  | Аппарат АРНС-Т для разгонки светлых и темных нефтепродуктов | Под заказ |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АРНС-20 для разгонки нефтепродуктов. Реализует ГОСТ 2177-99, ISO 3405-88, ASTM D-86Диапазон температуры начала и конца кипения от +18 до +370°С | 380 400-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ- АРНС-21 для разгонки нефтепродуктов. Реализует ГОСТ 2177-99 (методы А и Б), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 и ASTM D86 Встроенный ТЕРМОКРИОСТАТ с воздушным охлаждением Диапазон температуры начала и конца кипения от +18 до +370°С Встроена программа по определению фракционного состава светлых и темных нефтепродуктов | 699 600-00 |
| Для анализа масел и смазочных материалов |
|  | Аппарат МП-1 для определения содержания масел в твердых парафинах по ТУ 38.110259 для обеспечения методики ГОСТ 9090(А) | Под заказ |
|  | Аппарат АСМ предназначен для проведения испытания по методике ГОСТ 19199-73. Масла смазочные. Метод определения антикоррозийных свойств | Под заказ |
|  | Прибор ДК-НАМИ-М1 для определения стабильности и коррозионности моторных масел предназначен для обеспечения испытаний по методикам ГОСТ 11063-77 и ГОСТ 20502-75 | Под заказ |
|  | Аппарат АПСМ- 1М для определения стабильности масел против окисления по ТУ 38. 110283 для обеспечения методики ГОСТ 981 | Под заказ |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ТОСМ-10 для определения стабильности масел против окисления Реализует ГОСТ 23797-79, ГОСТ 18136-72 Температура бани от +40 до +300°С. Количество образцов от 1 до 6 | 554 400-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10С для определения пенетрации пластичных смазок. Реализует ГОСТ 5346-78, ГОСТ ISO 2137, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 249 600-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10МК для определения пенетрации пластичных смазок микроконусом. Реализует ГОСТ ISO 2137-2013, Диапазон измерений от 0 до 320 единиц пенетрации | 264 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10ПЦ для определения пенетрации парафинов и церезинов. Реализует ГОСТ 25771-83, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 264 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АКС-20 для определения коллоидной стабильности пластичных смазок Реализует ГОСТ 7142-74 Диапазон массы нагружения от 100 до 1000 г | 266 400-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ CК-20 для определения предела прочности пластичных смазок. Реализует ГОСТ 7143-73. Диапазон определения прочности испытуемых образцов от 40 до 2000 Па | 294 000-00 |
|  | Тиксометр ЛинтеЛ ТМС-1М Реализует ГОСТ 19295-73 Предназначен для определения механической стабильности смазок Диапазон определения прочности на разрыв от 50 до 7500 Па | 324 000-00 |
| Для анализа битумов |
|  | Аппарат ВУБ – 1Д для определения условной вязкости битумов по ТУ 38. 110210 для обеспечения методики ГОСТ 11503 и ГОСТ Р 52128 | Под заказ |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПСБ-10 для определения старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха Реализует ГОСТ 33140-2014 (метод RTFOT) Встроенный компрессор с низким уровнем шума. Количество одновременно испытываемых образцов от 1 до 8 шт. | 475 200-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10Б для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33136-2014, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 250 800-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10Е для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует EN 1426 Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 255 600-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10К для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует ГОСТ 11501-78, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 244 800-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10ГР для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует EN 13880-3, ASTM D 5329 Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 249 600-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ПН-20Б для определения пенетрации нефтебитумов (автоматическое определение момента касания иглой битума) Реализует ГОСТ 33136-2014, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 297 600-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ПН-20Е для определения пенетрации нефтебитумов (автоматическое определение момента касания иглой битума) Реализует EN 1426, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 302 400-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ПН-20К для определения пенетрации нефтебитумов (автоматическое определение момента касания иглой битума) Реализует ГОСТ 11501-78, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 291 600-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТХ-20 для определения температуры хрупкости нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33143-2014, ГОСТ 11507-78 | 295 200-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ КИШ-20 для определения температуры размягчения нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33142-2014, ГОСТ 11506-73, ISO 4625, ASTM D-36 | 271 200-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ КИШ-20М4 для определения температуры размягчения нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33142-2014ГОСТ 11506-73, ISO 4625, ASTM D-36 | 303 600-00 |
|  | Аппарат автоматический Линтел ВУБ-21 для определения условной вязкости нефтебитумов. Реализует ГОСТ 11503-74. | 348 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ДБ-2М для определения растяжимости нефтебитумов. Реализует ГОСТ 11505-75, ASTM D-113-99 | 216 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ДБ-150 для определения растяжимости нефтебитумов | 264 000-00 |
|  | Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-ВТ-04 Криостат для испытаний асфальтобетона и нефтяных битумов. Соответствует требованиям ГОСТ 12801 и ГОСТ 11501 | 186 000-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ20-3Термостат для испытаний асфальтобетона и нефтяных битумов. Соответствует требованиям ГОСТ 9128 и ГОСТ 11501 | 90 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ДБ-20-150для определения растяжимости нефтебитумов (автоматические фиксация разрыва и определение усилия) Реализует ГОСТ 11505-75, ASTM D-113-99, ASTM D-6084-04, ГОСТ Р 52056-2003, ГОСТ 11262-80 Максимальная длина растяжимости испытуемых образцов 1500 мм | 420 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ДБ-20-100 для определения дуктильности и усилия при растяжении битумов со встроенным термокриостатом. Реализует ГОСТ 33138-2014, ГОСТ 11505-75, ГОСТ 11262-80, ГОСТ Р 52056-2003, ASTM D 113-99, ASTM D 6084-04. Максимальная длина растяжимости испытуемых образцов 1000 мм. Поддержание заданной температуры теплоносителя в зоне испытаний от 0°С до +25°С встроенным термостатом. Испытание 3-х образцов с максимальным усилием разрыва до 30 кг на каждый образец. | 462 000-00 |
| Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде и воды в нефти |
|  | Анализатор содержания нефтепродуктов АН-2 и жиров, в водах и почвах -Комплектация №1 (концентратомер, кювета, блок колонок, техническая документация, комплект методик измерения) -Комплектация №2 (комплектация №1 + экстрактор для вод Э) -Комплектация №3 (комплектация №1 + 2 экстрактора для вод Э) -Комплектация №4 (комплектация №3 + экстрактор для почв и грунтов ЭГ | 183 600-00 231 600-00 279 600-00 330 000-00 |
|  | Концентратомер КН-2м (опред.конц. нефтепродуктов, жиров, НПАВ в природных объектах методом ИКС ; диапазон опр. в воде:0,02-1000 мг/л; в почвах: 50-100000 мг/кг; жиров в воде 0,1-100 мг/л) Комплектация 1: КН-2м, с хроматографическими колонками-6 шт. и штативом, комплект док-ции, методики, ГСО; Комплектация 2: коплектация 1 + экстрактор ЭЛ-1(экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт) Комплектация 3 (мини-лаборатория): комплектация 2 + пробоотборная система + комплект лаб.посуды | 170 800-00 225 500-00 260 000-00 |
|  | Концентратомер КН-3 (опред.конц. нефтепродуктов, жиров, НПАВ в природных объектах методом ИКС ; диапазон опр. в воде:0,02-1000 мг/л; в почвах: 50-100000 мг/кг; жиров в воде 0,1-100 мг/л) Комплектация 1: КН-3, с хроматографическими колонками-6 шт. и штативом, комплект док-ции, методики, ГСО; Комплектация 2: коплектация 1 + экстрактор ЭЛ-1(экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт) Комплектация 3 (мини-лаборатория): комплектация 2 + пробоотборная система + комплект лаб.посуды | 175 200-00 228 400-00 264 800-00 |
|  | Кулонометрический титратор Фишера «Эксперт-007М» для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 потенциометрической индикацией КТТ | 207 400-00 |
|  | Измеритель влагосодержания в нефти и нефтепродуктах и растворителях ВАД-40М с зондом наливного типа. Диапазон измерения 0,01 – 99% об. (нижний предел может быть уменьшен) -для мониторинга воды в магистрали, с зондом проточного типа | 320 960-00 351 404-00 |
| Измерение температурных характеристик нефтепродуктов |
|  | Аппарат ЛАЗ-М Аппарат лабораторный для автоматического определения температур застывания и текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287, ISO 3016 | 482 400-00 |
|  | Аппарат ЛАЗ-М1 Аппарат лабораторный для для автоматического анализа дизельных топлив по температурам застывания (ГОСТ 20287 и ASTM D97) и помутнения (ГОСТ 5066 и ASTM D2500) | 511 200-00 |
|  | Аппарат ЛАЗ-М2 Аппарат лабораторный для автоматического анализа дизельных топлив по температурам застывания (ГОСТ 20287 и ASTM D97) и помутнения (ГОСТ 5066 и ASTM D2500) в расширенном диапазоне температур (до -65°С) | 645 600-00 |
|  | Аппарат ЛАЗ-М3 Аппарат лабораторный для автоматического определения температур застывания и текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287 и ISO 3016 в расширенном диапазоне температур (до -65°С) | 636 000-00 |
|  | Анализатор ПЭ-7200 А температуры помутнения, застывания и кристаллизации. Вывод и обработка графических результатов на встроенный цветной сенсорный дисплей, сохранение данных на жесткий диск встроенного компьютера. | 568 883-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ Кристалл-10Э для определения температуры помутнения и начала кристаллизации светлых нефтепродуктов Реализует ГОСТ 5066-91, ISO 3013, ASTM D-2386 Охлаждение продукта до температуры -65°С при t хладагента (вода) +10°С | - |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ-Кристалл-20Э для определения температур кристаллизации и замерзания Реализует ГОСТ 5066-91, ГОСТ Р 53706-2009, ГОСТ 18995.5-73, ISO 3013, ASTM D2386-06 Объем ячейки для испытуемой пробы: 4см3. Охлаждение продукта до температуры -70°С при t хладагента (вода) +5°С | 348 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ-Кристалл-20 для определения температуры начала кристаллизации и замерзания светлых нефтепродуктов. Реализует ГОСТ 5066-91, ГОСТ Р 53706-2009, ГОСТ 18995.5-73 Охлаждение продукта до температуры -80°С при t хладагента (вода) +5°С | 679 200-00 |
|  | Лабораторный высокоточный термостат ЛТН-03 для определения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33-2000 | 150 000-00 |
|  | Аппарат ЛЗН-75М для определения текучести и застывания нефтепродуктов, для испытаний в соответствии с методиками по ГОСТ 20287-91 | Под заказ |
|  | Аппарат ЛинтеЛ СВ-10 определения температуры самовоспламенения жидкостей . Реализует ГОСТ 12.1.044-89. Диапазон поддержания температуры от +50 до +600°С | 324 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ Капля-20Р автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Комплектация по ГОСТ 6793-74, 29188.1-91 Диапазон температур каплепадения от +35 до +370°С | 264 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ Капля-20И автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Комплектация по ISO 6299.3, ASTM D-2265 Диапазон температур каплепадения от +35 до +370°С | 264 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ Капля-20У автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Комплектация по ГОСТ 6793-74, 29188.1-91, ISO 6299.3, ASTM D-2265. Диапазон температур каплепадения от +35 до +370°С | 300 000-00 |
| Определение примесей в нефтепродуктах |
|  | Аппарат для определения содержания серы в темных нефтепродуктах ПОСТ-2Мк | 378 000-00 |
|  | Комплект титриметрический Титрион-Сера для определения сульфидной и меркаптановой серы в нефтепродуктах, топливе для двигателей, газах горючих природных и газах углеводородных сжиженных по ГОСТ 17323-71, ГОСТ Р 52030-2003, ГОСТ 22387.2-98, ГОСТ 22985-90 | 173 150-00 |
|  | Комплект титриметрический Титрион-Ойл Определение числа нейтрализации нефтепродуктов по ГОСТ 11362. | 173 300-00 |
|  | Комплект титриметрический Титрион-Ойл (Универсал) Определение бромного числа, йодного числа, непредельных углеводородов, общего щелочного числа, серы меркаптановой и сероводородной, хлористых солей, хлорорганических соединений, числа нейтрализации в нефти, нефтепродуктах, в том числе моторных топливах, присадках и смазочных материалах, а также природных горючих и сжиженных газах методами автоматического титрования по действующим нормативным документам | 206 900-00 |
|  | Комплект СЛК-004 для определения механических примесей по ГОСТ 6370-83 | 82 800-00 |
| Термостаты, криостаты |
|  | Термокриостат жидкостной ЛинтеЛ ТКС-20 Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратами: ДБ-2М, ДБ-150, ПН-10Б, ПН-20Б, АТХ-20, АРНС-20, Кристалл-10Э и Кристалл-10Н Диапазон температур от -20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С | 235 200-00 |
|  | Термостат жидкостной ЛинтеЛ ТС-20М Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратами: ДБ-2М, ДБ-150, ПН-10Б, ПН-20Б Диапазон температур от +20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С | 118 800-00 |
|  | Термостат жидкостный ТМП для испытаний топлив для двигателей на медной пластинке. Соответствует требованиям ГОСТ 6321, ASTM D130 и ISO 2160 | 72 000-00 |
|  | ТМП-К Комплект приспособлений для проведения испытаний на медной пластинке для термостата ТМП | 60 000-00 |
|  | Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-ВТ-05-01 для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов: тем-ры текучести, застывания температуры помутнения и начала кристаллизации | 354 000-00 |
|  | Баня БНТИ-05-04 (Термостат жидкостный КРИО-ВТ-05-04) для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов: тем-ры текучести, застывания, предельной тем-ры фильтруемости и других. 4 рабочих ванны! | 540 000-00 |
|  | Баня для холодного фильтрования образцов нефтепродуктов | 30 090-00 |
| Прочие измерительные приборы |  |
|  | Октанометр Октан-ИМ | 60 000-00 |
|  | Октанометр ПЭ-7300 -первичная поверка | 62 550-00 5 600-00 |

С уважением,

Ген. директор ООО «Медвест»                                                   С.Е.Шестов