|  | Адрес юрид.: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, пом. 368 Адрес почтовый: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17 ООО «Медвест» тел./ф. (812) 447-97-30, т. (812) 327-91-88 E-mail : medwest1998@mail.ru http://medwest.ru |
| --- | --- |
| Реквизиты ООО «Медвест»: ИНН 7825690647 , КПП 783901001. р/с 40702810455200137029 в Северо -Западном банке ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 |

С 26.05.21 г.

Комплект приборов для контроля параметров микроклимата и характеристик световой среды

| № | Наименование | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| Параметры микроклимата и световая среда |
|  | Радиометр теплового излучения ИК-метр | 49 000-00 |
|  | Люксметр «ТКА-ПКМ» (модель 31) (10-200 000 Лк; любые источники излучения) | 36 550-00 |
|  | Люксметр «ТКА-Люкс» (1-200 000 Лк; любые источники излучения) | 14 700-00 |
|  | Люксметр + яркомер «ТКА-ПКМ» (модель 02) (люксметр (10-200 000 Лк) + яркомер (10-200 000 кДж/м2)] | 17 350-00 |
|  | Пульсметр + Люксметр «ТКА-ПКМ» (модель 08) (10-200 000 Лк; коэффициент пульсации – 1-100%) | 31 095-00 |
|  | Пульсметр + Люксметр+Яркомер «ТКА-ПКМ» (модель 09) | 36 600-00 |
|  | Люксметр + яркомер «ТКА-ПКМ» (модель 05) с ПО | 20 820-00 |
|  | Люксметр + УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (модель 06) (люксметр (10-200 000 Лк) + УФ-радиометр (280-400 нм)10-40 000 мВт/м² ( | 31 500-00 |
|  | УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (модель 12) ( 200-280 нм; 280-315 нм; 315-400 нм; 10-40 000 мВт/м²) | 58 500-00 |
|  | УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (модель 13) ( 200-280 нм; 280-315 нм; 315-400 нм; 10-40 000 мВт/м²) (для измерений высоких значений облучённости продолжительное время) | 58 500-00 |
|  | Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 41) (10-200 000 лк; 10-40 000 мВт/м²; 0-500С; Wотн. =10-98 %отн.) | 30 000-00 |
|  | Люксметр + УФ-Радиометр + Измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 42) (10-200 000 лк; 10-40 000 мВт/м²; 0-500С; Wотн. =10-98 %отн.) | 44 100-00 |
|  | Люксметр + Измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 43) (10-200 000 лк; 0-500С; Wотн. =10-98 %отн.) | 24 000-00 |
|  | Измеритель температуры и влажности воздуха «ТКА-ПКМ» (модель 20) ( 10-98% отн влажности; 0-500С) | 12 450-00 |
|  | Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 50) (предназначен для измерения только скорости движения воздуха в диапазоне 0,1-20 м/с) | 28 000-00 |
|  | Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 52) (предназначен для измерения скорости движения воздуха в диапазоне 0,1-20 м/с) +температура | 30 000-00 |
|  | Термоанемометр + измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 60) (0,1-20 м/с; 0-500С; 10-98% отн. влажности) | 36 000-00 |
|  | Люксметр + Яркомер +Измерение температуры и влажности+Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 61) | 48 300-00 |
|  | Люксметр + УФ-Радиометр + Измеритель температуры и влажности + Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 62) | 60 000-00 |
|  | Люксметр + Измеритель температуры и влажности + Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 63) | 45 000-00 |
|  | Люксметр + Яркомер + УФ-Радиометр + Термоанемометр +Измерение температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 65) | 78 000-00 |
|  | Термогигрометр «ТКА-ПКМ» (модель 23) Измеритель температуры и влажности воздуха с вычислением значений температур влажного термометра и точки росы | 18 956-00 |
|  | Измеритель температуры и влажности воздуха, температуры внутри черного шара + расчет ТНС (WBGT) индексов, температур влажного термометра и точки росы, средней температуры излучения (средней радиационной температуры) и плотности потока теплового излуче- ния внутри помещений «ТКА-ПКМ» (модель 24) | 33 000-00 |
|  | Прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А» базовый вариант с щупом измерительным для температуры, влажности, давления, скорости воздушного потока с зарядным устройством и аккумуляторами; -щуп измерительный параметров тепловой нагрузки среды ТНС-индекса для МЭС-200; | 46 900-00 16 500-00 |
|  | Прибор контроля параметров воздушной среды Метеоскоп-М расширенный температурный диапазон (- 45 до +85ºС, погрешность 0,2 ºС) и диапазон измерения относительной влажности, USB-порт - щуп для измерения ТНС-индекса (черный шар) | 43 200-00 21 600-00 |
|  | Барометр-анероид БАММ-1 | 16 620-00 |
| Уровни ионизации, пыль на рабочих местах |
|  | Портативный счётчик аэроинов МАС-01 с ПО, кабелем связи, USB-порт | 78 800-00 |
|  | Счётчик легких ионов воздуха САПФИР-3М (встроенные аккумуляторы, выход на ПК) | 79 000-00 |
|  | АЭРОКОН-П переносной измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц с интерфейсом RS-232, диапазон - 0...100 мг/м3 | 202 500-00 |
|  | Переносной анализатор пыли АТМАС 0...150 мг/м3 | 172 500-00 |
|  | Изотермическая сумка (до -15 ºС) для АТМАС | 2 950-00 |
|  | Счетчик частиц АЗ-10 для контроля запыленности производственных помещений -АЗ-10-0,3 для размеров 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 мкм -АЗ-10-0,4 для размеров 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 мкм | 230 300-00 230 300-00 |

С уважением,

Ген. директор ООО «Медвест»                                                   С.Е.Шестов