# Перечень контролируемых газов ГСМ-05

1) Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты 53) Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат 2) Акролеин, акриловый альдегид 54) Метиловый спирт, метанол, карбинол, древесный спирт 3) Аллиловый спирт 55) Метан 4) Амилены (смесь) 56) Метанол 5) Амиловый спирт (I-пентанол) 57) Метилбутандиол 6) Ацетилен 58) Метилаль 7) Ацетон (диметилкотон) 59) Метилэтилкетон (этилметилкетон) 8) Ацетальдегид 60) Муравьинопропиловый эфир 9) Ацетонитрил 61) Газы углеводородные сжиженные ГОСТ 27578-87 10) Бензин А-72 62) Муравьиная кислота 11) Бензин А-76 63) Метилаллен 12) Бензин АИ-93 64) Метилдигидропиран 13) Бензин АИ-98 65) Непредельные спирты - 3 изомера 14) Бензин Б-70 66) Окись пропилена 15) Бензин "Калоша" 67) Оксид углерода, угарный газ 16) Бензол 68) Окись этилена 17) Бензин экстрационный марки А (гексановая фракция) 69) Октан 18) Бутан 70) Пентан 19) Бутадиен 71) Петролейный эфир 20) Бутилен 72) Пиперилены (смесь) 21) Бутилены (различные изомеры) 73) Пропан 22) Бутиловый спирт (бутанол) 74) Пропилен 23) Водород 75) Пропиловый спирт 24) Водяной газ 76) Свободный нефтяной газ 25) Винилнорборнен 77) Сильван (метилфуран) 26) Газ коксовых печей 78) Скипидар 27) Газ пиролиза керосина 79) Сольвент каменноугольный 28) Газ природный топливный сжатый, ГОСТ 27577-87 80) Сольвент нефтяной 29) Газ пиролиза этана 81) Стирол 30) Газ каталитического крекинга 82) Тетрагидрофуран, окись диэтилена 31) Гексан 83) Топливо Т-1 32) Гептан 84) Триметилкарбинол 33) Дизельное топливо типа "А" 85) Триэтиламин 34) Диизопропиловый эфир 86) Формальдегид (в виде формалина) 35) Дивинил (бутадиен-1, 3) 87) Фуран 36) Диоксан, диэтилен-диоксан 88) Фурфулол 37) Диметилдиоксан 89) Уайт-спирит 38) Диоксановые спирты - 3 изомера 90) Уксусная кислота, этановая кислота 39) Диэтиламин 91) Уксуснобутиловый эфир, бутилацетат 40) Диэтиловый эфир, этиловый эфир 92) Уксусновиниловый эфир, винилацетат 41) Двойной водяной газ 93) Уксусный альдегид, ацетальдегид 42) Дициклопентадиен 94) Уксуснометиловый эфир, метилацетат 43) Изопентан 95) Уксусноэтиловый эфир, этилацетат 44) Изобутан 96) Циклогексан 45) Изобутиловый спирт (изобутанол) 97) Циклогексанон 46) Изобутилен 98) Циклопентадиен 47) Изопропиловый спирт (изопропанол) 99) Этан 48) Изопрен 100) Этилбензол 49) Керосин 101) Этилен 50) Ксилол 102) Этиловый спирт, этанол, винный спирт 51) Магнитный лак 104) Этилдеинонорборнен 52) Метакриловометиловый эфир, метилметакрилат 105)Пары нефти (смесь газов и паров бутана, гексана, метана, пентана, пропана, этана)

| РАСТВОРИТЕЛИ |  | РАЗЖИЖИТЕЛИ | РАЗБАВИТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 106) М | 118) Нефрас А 65/75 | 129) Р-5 | 133) Р-7 |
| 107) РМЛ | 119) N 649 | 130) Р-6 | 134) РДВ |
| 108) РМЛ-218 | 120) N 650 | 131) Р-60 |  |
| 109) РМЛ-315 | 121) N 651 | 132) ДМЗ-Р |  |
| 110) Р-10 | 122) РЭ-8 |  |  |
| 111) РС-1 | 123) РЭ-8В |  |  |
| 112) РС-2 | 124) РЭ-11 |  |  |
| 113) РЭ-1 | 125) РЭ-13 |  |  |
| 114) РЭ-1В | 126) РЭ-14 |  |  |
| 115) РЭ-2 | 127) РВЛ |  |  |
| 116) РЭ-4 | 128) РФГ |  |  |
| 117) РЭ-4В |  |  |  |

Примечания

1) Горючие вещества 50, 77-81, 83, 88-90, 92, 100, 103, 106-134 сигнализируются только сигнализаторами с принудительной подачей смеси.
2) При применении сигнализаторов для контроля паров этилированных бензинов необходимо блок детекторный защитить от веществ, являющихся ядами для термохимических блоков детекторных. Защиту блоков детекторных осуществляет потребитель.
3) В случае проведения работ по расширению области применения сигнализаторов перечень веществ, указанных в приложении, может быть дополнен в соответствии с маркировкой по взрывозащите.