|  | Адрес юрид.: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17 Адрес почтовый: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17 ООО«Медвест» тел./ф. (812) 447-97-30, т. (812) 327-91-88 E-mail : medwest1998@mail.ru http://medwest.ru |
| --- | --- |
| Реквизиты ООО «Медвест»: ИНН 7825690647 , КПП 783901001. р/с 40702810455200137029 в Северо -Западном банке ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 |
| Код по ОКОНХ: 71212, 72200, ОКВЭД: 51.46.1.код по ОКПО 48959924 |

с  01 марта 2022 года

### ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечень приборов и инструментов для анализа нефти и нефтепродуктов

| № | Наименование | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| Для анализа топлив |
|  | Лабораторный аппарат АТФ-01 для автоматического определения предельной температуры фильтруемости по ГОСТ 22254 и ASTM D6371: - с блоком предварительного охлаждения (температура фильтруемости до -65°С) - с охлаждением водопроводной водой (температура фильтруемости до -45°С | 702 000-00 594 000-00 |
|  | Установка ПТФ для определения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив. Соответствует требованиям ГОСТ 22254 и EN 116 | уточнять |
|  | Аппарат ПАФ для определения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив по ТУ 38.44710263 для обеспечения методики ГОСТ 22254 | 240 000-00 |
|  | Аппарат ИПБ-1 для определения индукционного периода автомобильных бензинов по ГОСТ 4039, ГОСТ Р ЕН ИСО 7536 и ASTM D525 | 702 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АИП-21К для определения химической стабильности автомобильтых бензинов методом индукционного периода. Реализует ГОСТ 4039, ГОСТ Р 52068, ГОСТ Р ЕН ИСО 7536, ГОСТ ISO 7536, ASTM D 525 Количество одновременно испытываемых проб: от 1 до 4 шт. | 696 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АИП-21М для определения химической стабильности автомобильтых бензинов методом индукционного периода. Реализует ГОСТ 4039, ГОСТ Р 52068, ГОСТ Р ЕН ИСО 7536, ГОСТ ISO 7536, ASTM D 525 Количество одновременно испытываемых проб: от 1 до 4 шт. В комплекте бомбы с МПУ! | запрос |
|  | Прибор для определения лиминометрического числа реактивных топлив ПЛЧТ-М | 1 956 000 |
|  | Аппарат ТЛ-1 для определения коксуемости нефтепродуктов по ГОСТ 19932 (по Конрадсону) и ASTM D189 | 109 200-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ФС-10К для определения фактических смол в топливах выпариванием струей Комплектуется: малогабаритным компрессором. Реализует ГОСТ 1567-97, ISO 6246-95, ASTM D 381-04 IP 131/99 Режимы термостатирования: +155, +178, +225, +250 оС | 360 000-00 |
|  | Колориметр лабораторный ЦНТ для определения цвета темных нефтепродуктов по ГОСТ 20284, ASTM D1500, ISO 2049 | 550 800-00 |
|  | Колориметр КНС-1 для определения цвета светлых нефтепродуктов по ГОСТ 2667 | 741 600-00 |
|  | Колориметр КНС-2 для определения цвета парафинов по ГОСТ 25337 | 768 000-00 |
|  | Прибор ЭЛ-4М для измерения удельной электропроводности углеводородных жидкостей по ГОСТ 25950 и ASTM D2624 | 339 600-00 |
|  | Аппаратура АДП-02 для определения давления насыщенных паров бензинов по ГОСТ 1756 и ГОСТ 31874:в автоматическом режиме - с образцовым манометром и соединительным устройством | 816 000-00 |
|  | Аппарат АДП-03 для определения давления насыщенных паров топлив, содержащих воздух, в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13016-1 | 597 600-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ-Р-01 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда. Соответствуют требованиям ГОСТ 1756, ASTM D323 и ASTM D1267 | 108 000-00 |
|  | Термостат жидкостный ВТ-Р-03 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда | 114 000-00 |
|  | Аппарат ЛКН-М для определения коксуемости нефтепродуктов по Рамсботтому в соответствии с ГОСТ 8852 и ASTM D524 | уточнять |
|  | Аппарат ТВЗ для определения температуры вспышки в закрытом тигле по ТУ 38. 110487 для обеспечения методики ГОСТ 6356 и ИСО 2719(А) | 130 000-00 |
|  | Аппарат ТВО для определения температуры вспышки в открытом тигле по ТУ. 38. 110488 для обеспечения методики ГОСТ 4333 и ИСО 2592 | 115 000-00 |
|  | Аппарат ПЭ-ТВЗ полуавтоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле | 124 730-00 |
|  | Аппарат ПЭ-ТВО полуавтоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле | 132 966-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВ-21 для определения температуры вспышки в закрытом тигле.Метод Пенского-Мартенса (Pensky-Martens) Реализует ГОСТ 6356-75, ISO 2719-88(A), ASTM D-93 Диапазон температур вспышки от +12 до +370°С | 540 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВТ-20 для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТАГА Реализует ГОСТ Р 53717-2009, ASTM D-56 Диапазон температур вспышки от +14 до + 90°С | 540 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВО-20 для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле Реализует ГОСТ 4333-87, ГОСТ 33141-2014, ISO 2592-73, ASTM D-92. Диапазон температур вспышки от +79 до + 400°С | 360 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВО-20-05 для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле Реализует ГОСТ 4333-87, ГОСТ 33141-2014, ISO 2592-73, ASTM D-92. Диапазон температур вспышки от +79 до + 400°С | 396 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТВО-21 для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле с газовым поджигом. Реализует ГОСТ 4333-87, ISO 2592-73, ASTM D-92 Диапазон температур вспышки от +79 до + 400°С | 456 000 |
|  | Аппарат ЛВП-М для определения максимальной высоты не коптящего пламени по ТУ 4321-102-001516-96 для обеспечения методики ГОСТ 4338 | 138 000-00 |
|  | Аппарат ТСРТ-2М для оценки термоокислительной стабильности реактивных топлив по АИП 2.848.002 ТУ по методике ГОСТ 11802-88 | 594 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ТСРТ-10 для определения термоокислительной стабильности топлив для реактивных двигателей в статических условиях Реализует ГОСТ 11802-88 Максимальная температура нагревательного блока +150°С. Количество образцов от 1 до 4 | 600 000-00 |
|  | Аппарат ВУ-М для определения условной вязкости по АЖЦ 2.842.013. ТУ для обеспечения методики ГОСТ 6258 | 204 000-00 |
|  | Измеритель плотности жидкостей вибрационный ВИП-2МР Может использоваться для измерения плотности нефти и нефтепродуктов в соответствии с ASTM D4052 и ASTM D5002. | 252 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ВУН-20 для определения условной вязкости нефтепродуктов. Реализует ГОСТ 6258-85 Диапазон определения условной вязкости от +20 до +100°С | 300 000-00 |
|  | Аппарат АКДМ для определения коррозийного действия на металлы по методикам ГОСТ 6321 (ИСО2160), ГОСТ 2917 | 336 000-00 |
|  | Аппарат АРНС-Т для разгонки светлых и темных нефтепродуктов | 120 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АРНС-20 для разгонки нефтепродуктов. Реализует ГОСТ 2177-99, ISO 3405-88, ASTM D-86Диапазон температуры начала и конца кипения от +18 до +370°С | 456 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ- АРНС-21 для разгонки нефтепродуктов. Реализует ГОСТ 2177-99 (методы А и Б), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 и ASTM D86 Встроенный ТЕРМОКРИОСТАТ с воздушным охлаждением Диапазон температуры начала и конца кипения от +18 до +370°С Встроена программа по определению фракционного состава светлых и темных нефтепродуктов | 768 600-00 |
| Для анализа масел и смазочных материалов |
|  | Аппарат МП-1 для определения содержания масел в твердых парафинах по ТУ 38.110259 для обеспечения методики ГОСТ 9090(А) | 408 000-00 |
|  | Аппарат АСМ предназначен для проведения испытания по методике ГОСТ 19199-73. Масла смазочные. Метод определения антикоррозийных свойств | 516 000-00 |
|  | Прибор ДК-НАМИ-М1 для определения стабильности и коррозионности моторных масел предназначен для обеспечения испытаний по методикам ГОСТ 11063-77 и ГОСТ 20502-75 | 768 000-00 |
|  | Аппарат АПСМ- 1М для определения стабильности масел против окисления по ТУ 38. 110283 для обеспечения методики ГОСТ 981 | 576 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ТОСМ-10 для определения стабильности масел против окисления Реализует ГОСТ 23797-79, ГОСТ 18136-72 Температура бани от +40 до +300°С. Количество образцов от 1 до 6 | 720 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10С для определения пенетрации пластичных смазок. Реализует ГОСТ 5346-78, ГОСТ ISO 2137, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 290 400-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10МК для определения пенетрации пластичных смазок микроконусом. Реализует ГОСТ ISO 2137-2013, Диапазон измерений от 0 до 320 единиц пенетрации | 300 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10ПЦ для определения пенетрации парафинов и церезинов. Реализует ГОСТ 25771-83, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 300 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АКС-20 для определения коллоидной стабильности пластичных смазок Реализует ГОСТ 7142-74 Диапазон массы нагружения от 100 до 1000 г | 300 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ CК-20 для определения предела прочности пластичных смазок. Реализует ГОСТ 7143-73. Диапазон определения прочности испытуемых образцов от 40 до 2000 Па | 360 000-00 |
|  | Тиксометр ЛинтеЛ ТМС-1М Реализует ГОСТ 19295-73 Предназначен для определения механической стабильности смазок Диапазон определения прочности на разрыв от 50 до 7500 Па | 540 000-00 |
| Для анализа битумов |
|  | Аппарат ВУБ – 1Д для определения условной вязкости битумов по ТУ 38. 110210 для обеспечения методики ГОСТ 11503 и ГОСТ Р 52128 | 186 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПСБ-10 для определения старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха Реализует ГОСТ 33140-2014 (метод RTFOT) Встроенный компрессор с низким уровнем шума. Количество одновременно испытываемых образцов от 1 до 8 шт. | 600 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10Б для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33136-2014, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 288 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10Е для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует EN 1426 Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 294 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10К для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует ГОСТ 11501-78, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 270 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ПН-10ГР для определения пенетрации нефтебитумов. Реализует EN 13880-3, ASTM D 5329 Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 290 400-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ПН-20Б для определения пенетрации нефтебитумов (автоматическое определение момента касания иглой битума) Реализует ГОСТ 33136-2014, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 336 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ПН-20Е для определения пенетрации нефтебитумов (автоматическое определение момента касания иглой битума) Реализует EN 1426, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 342 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ПН-20К для определения пенетрации нефтебитумов (автоматическое определение момента касания иглой битума) Реализует ГОСТ 11501-78, Диапазон измерений от 0 до 630 единиц пенетрации | 330 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ АТХ-20 для определения температуры хрупкости нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33143-2014, ГОСТ 11507-78 | 336 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ КИШ-20 для определения температуры размягчения нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33142-2014, ГОСТ 11506-73, ISO 4625, ASTM D-36 | 312 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ КИШ-20М4 для определения температуры размягчения нефтебитумов. Реализует ГОСТ 33142-2014ГОСТ 11506-73, ISO 4625, ASTM D-36 | 360 000-00 |
|  | Аппарат автоматический Линтел ВУБ-21 для определения условной вязкости нефтебитумов. Реализует ГОСТ 11503-74. | 420 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ДБ-2М для определения растяжимости нефтебитумов. Реализует ГОСТ 11505-75, ASTM D-113-99 | 276 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ ДБ-150 для определения растяжимости нефтебитумов | 300 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ДБ-20-150для определения растяжимости нефтебитумов (автоматические фиксация разрыва и определение усилия) Реализует ГОСТ 11505-75, ASTM D-113-99, ASTM D-6084-04, ГОСТ Р 52056-2003, ГОСТ 11262-80 Максимальная длина растяжимости испытуемых образцов 1500 мм | 480 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ДБ-20-100 для определения дуктильности и усилия при растяжении битумов со встроенным термокриостатом. Реализует ГОСТ 33138-2014, ГОСТ 11505-75, ГОСТ 11262-80, ГОСТ Р 52056-2003, ASTM D 113-99, ASTM D 6084-04. Максимальная длина растяжимости испытуемых образцов 1000 мм. Поддержание заданной температуры теплоносителя в зоне испытаний от 0°С до +25°С встроенным термостатом. Испытание 3-х образцов с максимальным усилием разрыва до 30 кг на каждый образец. | 600 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ ДБ-20-100 ТКС для определения растяжимости нефтяных битумов Реализует ГОСТ 11505, ГОСТ 33138, ГОСТ Р 52056, ГОСТ 11262, ASTM D 113, EN 13398, ASTM D 6084, EN 13703, EN 13587, EN 13589 | 744 000-00 |
| Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде и воды в нефти |
|  | Анализатор содержания нефтепродуктов АН-2 и жиров, в водах и почвах -Комплектация №1 (концентратомер, кювета, блок колонок, техническая документация, комплект методик измерения) -Комплектация №2 (комплектация №1 + экстрактор для вод Э) -Комплектация №3 (комплектация №1 + 2 экстрактора для вод Э) -Комплектация №4 (комплектация №3 + экстрактор для почв и грунтов ЭГ | 216 000-00 277 200-00 338 400-00 402 000-00 |
|  | Концентратомер КН-2м (опред.конц. нефтепродуктов, жиров, НПАВ в природных объектах методом ИКС ; диапазон опр. в воде:0,02-1000 мг/л; в почвах: 50-100000 мг/кг; жиров в воде 0,1-100 мг/л) Комплектация 1: КН-2м, с хроматографическими колонками-6 шт. и штативом, комплект док-ции, методики, ГСО; Комплектация 2: коплектация 1 + экстрактор ЭЛ-1(экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт) Комплектация 3 (мини-лаборатория): комплектация 2 + пробоотборная система + комплект лаб.посуды | 207 600-00 276 000-00 320 400-00 |
|  | Концентратомер КН-3 (опред.конц. нефтепродуктов, жиров, НПАВ в природных объектах методом ИКС ; диапазон опр. в воде:0,02-1000 мг/л; в почвах: 50-100000 мг/кг; жиров в воде 0,1-100 мг/л) Комплектация 1: КН-3, с хроматографическими колонками-6 шт. и штативом, комплект док-ции, методики, ГСО; Комплектация 2: коплектация 1 + экстрактор ЭЛ-1(экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт) Комплектация 3 (мини-лаборатория): комплектация 2 + пробоотборная система + комплект лаб.посуды | 220 800-00 289 200-00 333 600-00 |
|  | Кулонометрический титратор Фишера «Эксперт-007М» для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 потенциометрической индикацией КТТ | 294 000-00 |
| Измерение температурных характеристик нефтепродуктов |
|  | Аппарат ЛАЗ-М Аппарат лабораторный для автоматического определения температур застывания и текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287, ISO 3016 | 598 800-00 |
|  | Аппарат ЛАЗ-М1 Аппарат лабораторный для для автоматического анализа дизельных топлив по температурам застывания (ГОСТ 20287 и ASTM D97) и помутнения (ГОСТ 5066 и ASTM D2500) | 648 000-00 |
|  | Аппарат ЛАЗ-М2 Аппарат лабораторный для автоматического анализа дизельных топлив по температурам застывания (ГОСТ 20287 и ASTM D97) и помутнения (ГОСТ 5066 и ASTM D2500) в расширенном диапазоне температур (до -65°С) | 834 000-00 |
|  | Аппарат ЛАЗ-М3 Аппарат лабораторный для автоматического определения температур застывания и текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287 и ISO 3016 в расширенном диапазоне температур (до -65°С) | 782 400-00 |
|  | Анализатор ПЭ-7200 А температуры помутнения, застывания и кристаллизации. Вывод и обработка графических результатов на встроенный цветной сенсорный дисплей, сохранение данных на жесткий диск встроенного компьютера. | 656 370-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ-Кристалл-20Э для определения температур кристаллизации и замерзания Реализует ГОСТ 5066-91, ГОСТ Р 53706-2009, ГОСТ 18995.5-73, ISO 3013, ASTM D2386-06 Объем ячейки для испытуемой пробы: 4см3. Охлаждение продукта до температуры -70°С при t хладагента (вода) +5°С | 384 000-00 |
|  | Аппарат автоматический ЛинтеЛ-Кристалл-21 для определения температуры помутнения, начала кристаллизации и замерзания | 720 000-00 |
|  | Лабораторный высокоточный термостат ЛТН-03 для определения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33-2000 | 283 200-00 |
|  | Аппарат ЛЗН-75М для определения текучести и застывания нефтепродуктов, для испытаний в соответствии с методиками по ГОСТ 20287-91 | 150 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ СВ-10 определения температуры самовоспламенения жидкостей . Реализует ГОСТ 12.1.044-89. Диапазон поддержания температуры от +50 до +600°С | 396 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ Капля-20Р автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Комплектация по ГОСТ 6793-74, 29188.1-91 Диапазон температур каплепадения от +35 до +370°С | 300 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ Капля-20И автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Комплектация по ISO 6299.3, ASTM D-2265 Диапазон температур каплепадения от +35 до +370°С | 300 000-00 |
|  | Аппарат ЛинтеЛ Капля-20У автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Комплектация по ГОСТ 6793-74, 29188.1-91, ISO 6299.3, ASTM D-2265. Диапазон температур каплепадения от +35 до +370°С | 354 000-00 |
| Определение примесей в нефтепродуктах |
|  | Аппарат для определения содержания серы в темных нефтепродуктах ПОСТ-2Мк | 448 000-00 уточнять |
|  | Комплект титриметрический Титрион-Сера для определения сульфидной и меркаптановой серы в нефтепродуктах, топливе для двигателей, газах горючих природных и газах углеводородных сжиженных по ГОСТ 17323-71, ГОСТ Р 52030-2003, ГОСТ 22387.2-98, ГОСТ 22985-90 | 219 600-00 |
|  | Комплект титриметрический Титрион-Ойл Определение числа нейтрализации нефтепродуктов по ГОСТ 11362. | 211 300-00 |
|  | Комплект титриметрический Титрион-Ойл (Универсал) Определение бромного числа, йодного числа, непредельных углеводородов, общего щелочного числа, серы меркаптановой и сероводородной, хлористых солей, хлорорганических соединений, числа нейтрализации в нефти, нефтепродуктах, в том числе моторных топливах, присадках и смазочных материалах, а также природных горючих и сжиженных газах методами автоматического титрования по действующим нормативным документам | 264 000-00 |
|  | Аппарат ПВФ-35(47Н) /2НБ (М2) для определения механических примесей по ГОСТ 6370 | 120 000-00 |
| Термостаты, криостаты |
|  | Термокриостат жидкостной ЛинтеЛ ТКС-20 Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратами: ДБ-2М, ДБ-150, ПН-10Б, ПН-20Б, АТХ-20, АРНС-20, Кристалл-10Э и Кристалл-10Н Диапазон температур от -20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С | 252 000-00 |
|  | Термостат жидкостной ЛинтеЛ ТС-20М Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратами: ДБ-2М, ДБ-150, ПН-10Б, ПН-20Б Диапазон температур от +20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С | 144 000-00 |
|  | Термостат жидкостный ТМП для испытаний топлив для двигателей на медной пластинке. Соответствует требованиям ГОСТ 6321, ASTM D130 и ISO 2160 | 84 000-00 |
|  | ТМП-К Комплект приспособлений для проведения испытаний на медной пластинке для термостата ТМП | 72 000-00 |
|  | Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-Т-05-01 для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов: тем-ры текучести, застывания температуры помутнения и начала кристаллизации | 420 000-00 |
|  | Баня БНТИ-05-04 (Термостат жидкостный КРИО-ВТ-05-04) для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов: тем-ры текучести, застывания, предельной тем-ры фильтруемости и других. 4 рабочих ванны! | 648 000-00 |
|  | Баня для холодного фильтрования образцов нефтепродуктов | уточнять |
| Прочие измерительные приборы |  |
|  | Октанометр Октан-ИМ | 66 000-00 |
|  | Октанометр ПЭ-7300 -первичная поверка | 71 478-00 7 200-00 |

С уважением,

Ген. директор ООО «Медвест»                                                   С.Е.Шестов