|  | Адрес юрид.: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 51, лит. А, пом. 1-Н Адрес почтовый: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17 ООО«Медвест» тел./ф. (812) 447-97-30, т. (812) 327-91-88 E-mail : medwest1998@mail.ru http://medwest.ru |
| --- | --- |
| Реквизиты ООО «Медвест»: ИНН 7825690647 , КПП 784201001. р/с 40702810455200137029 в Северо -Западном банке ПАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 |

### ПРАЙС-ЛИСТ НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ СЕРИИ «ЭКСПЕРТ»

Март 2019  г.

| № | Наименование | Цена руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| рН-метры |  |
|  | рН-метр «Эксперт-рН» нового поколения с «интеллектуальной» термокомпенсацией и самодиагностикой. Автоматический контроль влияния температуры при калибровке. Индикация рН, Т, ЭДС. | 25 500-00 |
|  | рН-метр «Эксперт-рН» с комбинированным стеклянным электродом для водных и неводных сред, в.т.ч. кислотности пива по ГОСТ 12788 | 29 800-00 |
|  | Общелабораторный рН/мВ/0С метр и измеритель Red/Ox потенциала Эксперт-рН (+Eh) с двумя комбинированными электродами и термодатчиком | 35 300-00 |
|  | рН-метр Эксперт-рН (проточный) портативный для проточно-погружных измерений | 34 200-00 |
|  | рН/0С метр Эксперт-рН (микро) для микрообъемов (0.2-0,5 мл), измерения в пробирках, бутылках, колбах и т.д. с комбинированным микроэлектродом* (D=6 мм, L=130 мм) термодатчиком. *возможна поставка с электродом D=8 мм | 30 900-00 |
|  | Специализированный рН-метр Эксперт-рН–м (молоко) для молока и жидких молочных продуктов, экспресс-анализатор титруемой кислотности молока заготовляемого. Индикация титруемой кислотности в градусах Тернера, рН и Т. | 32 200-00 |
|  | Специализированный рН/0С метр Эксперт-рН (молоко заготовляемое, молочные продукты) для молока, молочных продуктов, сыров, и др., анализатор титруемой кислотности заготовляемого молока с раздельной парой электродов и термодатчиком | 35 300-00 |
|  | Специализированный рН/0С метр Эксперт-рН (молоко заготовляемое, молочные продукты) для молока, молочных продуктов, сыров, и др., анализатор титруемой кислотности заготовляемого молока со специальным коническим электродом и термодатчиком | 33 300-00 |
|  | Специализированный рН/0С метр Эксперт-рН (молочные продукты, тесто, мягкие пищевые продукты) для молока, молочных продуктов, сыров, теста и др. мягких пищевых продуктов со специальным коническим электродом и термодатчиком Для вязких сред с раздельной парой электродов | 30 900-00 33 100-00 |
|  | Специализированный рН/0С метр Эксперт-рН (мясо) для анализа мяса с ножом, специальным электродом и термодатчиком | 35 600-00 |
|  | Общелабораторный рН/мВ/0С метр Эксперт-рН (профессиональный комплект) для широкого круга применения в кейсе (по заявке) с комбинированным стеклянным электродом, штативом и магнитной мешалкой | 37 800-00 |
| рН-метры (иономеры) |  |
|  | рН-метр Эксперт-001-3(0.1)рН стандартной точности с комбинированным рН электродом -переносной -лабораторный | 27 420-00 31 220-00 |
|  | рН-метр стандартной точности Эксперт-001-3рН/АТС с электродом и термодатчиком. Режим автоматической термокомпенсации -переносной -лабораторный | 30 300-00 34 100-00 |
|  | Эксперт-001-3рН- профессиональный полный комплект оборудования для измерения рН и других потенциометрических измерений (штатив, магнитная мешалка без подогрева, стандарт-титры рН) -переносной -лабораторный | 38 890-00 42 690-00 |
| рН-метры (иономеры) повышенной точности |  |
|  | высокоточный рН-метр Эксперт-001-1(0.1)рН с комбинированным рН электродом -переносной -лабораторный | 32 170-00 35 970-00 |
|  | высокоточный рН-метр Эксперт-001-1рН/АТС с электродом и термодатчиком. Режим автоматической термокомпенсации -переносной -лабораторный | 35 050-00 38 850-00 |
|  | Эксперт-001-1рН- профессиональный полный комплект оборудования для высокоточных измерений рН и других потенциометрических измерений (штатив, магнитная мешалка без подогрева, стандарт-титры рН) -переносной -лабораторный | 43 640-00 47 440-00 |
| Иономеры |  |
|  | 1-канальный иономер Эксперт–001-3.0.1 стандартной точности и высокой надежности. В переносном исполнении рекомендован для работы, как в лабораторных, так и в полевых условиях. -переносной -лабораторный | 23 100-00 26 850-00 |
|  | 1-канальный высокоточный иономер Эксперт–001-1.0.1. В переносном исполнении рекомендован для поверки рН и ИСЭ и для аттестации рабочих мест. -переносной -лабораторный | 27 850-00 31 650-00 |
|  | 4-канальный иономер Эксперт–001-3.0.4 стандартной точности. Истинная многоканальность; первичная поверка по каждому каналу. -переносной -лабораторный | 27 950-00 31 750-00 |
| Анализаторы кислорода (БПК) |  |
|  | Анализатор растворенного кислорода "ЭКСПЕРТ-009" (оптический). Комплект лабораторный. Для лабораторных измерений растворенного кислорода и Т. Для всех типов вод, включая сточные и воды аэротенков. Оптический датчик кислорода с кабелем 1 м, не отравляется сероводородом, сменная рабочая часть, встроенный в ИП датчик давления. | 78 800-00 |
|  | Анализатор растворенного кислорода "ЭКСПЕРТ-009" (оптический). Комплект водоемный. Рекомендован для измерения в водоемах, в т.ч. рыбоводческих, бассейнах, аэротенках, емкостях и т.д. Оптический датчик кислорода с кабелем 3 м, не отравляется сероводородом, сменная рабочая часть, встроенный в ИП датчик давления. | 80 480-00 |
|  | Анализатор растворенного кислорода "ЭКСПЕРТ-009" универсальный, с 2 датчиками (оптическим и э/х) для всех типов вод, включая сточные и воды аэротенков, а также измерение БПК по ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97 | 103 580-00 |
|  | Комплект «Эксперт-001-БПК» с датчиком ДКТП-02.4 (БПК) Измерение БПК по ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97, растворенного кислорода (0…20 мг/дм3), температуры | 51 150-00 |
|  | Комплект Эксперт-001РХ (базовый) с датчиком ДКТП-02.5 для измерения О2, Т в водоемах и емкостях, в т.ч. рыбоводческих хозяйствах. | 52 250-00 |
|  | Специализированный комплект Эксперт-001РХ (комплект №1) с датчиком ДКТП-02.5 и электродом рН комбинированным для измерения растворенного кислорода, рН, температуры в водоемах и емкостях, в т.ч. рыбоводческих хозяйствах. | 59 450-00 |
|  | Специализированный комплект Эксперт-001РХ (комплект №2) с датчиком ДКТП-02.5 и электродами рН, Ех, комбинированным для измерения растворенного кислорода, температуры в водоемах и емкостях, в т.ч. рыбоводческих хозяйствах. | 64 940-00 |
|  | Специализированный комплект Эксперт-001 МТХ (биохимический) для биохимиков для измерения дыханий митохондрий, клеток, микроорганизмов, ферментов и др . на базе Эксперт-001-4(0.1) с режимом «Потенциостат» и специальным датчиком Кларка ДК с увеличенной поверхностью. | 121 850-00 Уточнять цену! |
| Комбинированные приборы |  |
|  | рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-4.0.1» (базовый) -переносной -лабораторный | 27 950-00 31 750-00 |
|  | рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-4.0.4» -4 канальный (базовый) -переносной -лабораторный | 32 850-00 36 650-00 |
|  | рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-2.0.1» (базовый), повышенной точности -переносной -лабораторный | 32 950-00 36 750-00 |
|  | Анализатор Эксперт-001-ХПК-БПК система измерения ХПК (нагревательный блок, ячейка ХПК с электродами, нагревательным элементом и обратным холодильником, магнитная мешалка со штативом), кислородный датчик Кларка ДКТП (БПК), «манжетка» на склянку БПК150-24/29-12/21 ХПК: 30-1500 мгО/л О2 раств: 0…20 мг/дм3 БПК: ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97 Т: 0-100 оС | Снят с производства |
|  | Анализатор Эксперт-001- рН-ХПК-БПК дополнительно в комплекте рН-электрод и термодатчик | Снят с производства |
|  | Комплекс «Эксперт-ХПК-БПК» для измерения параметров: ХПК по ГОСТ 31859-12 от 10 мгО/дм3. В комплекте Термореактор для разложения проб; БПК по ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97, растворенного кислорода (0…20 мг/дм3), температуры | 270 770-00 |
|  | Комплекс «Эксперт-рН-ХПК-БПК» | 286 560-00 |
| Анализаторы химического потребления кислорода (ХПК) |  |
|  | Фотометрический анализатор ХПК Эксперт-003-ХПК(16) в комплекте с термореактором на 16 проб для анализа питьевой, природной, сточной воды по ГОСТ Р 52708-07 от 10 мгО/дм3 -на базе модели «Эксперт-003-Диалог» | 204 210-00 216 410-00 |
|  | Фотометрический анализатор ХПК Эксперт-003-ХПК(26) в комплекте с термореактором на 26 проб для анализа питьевой, природной, сточной воды по ГОСТ Р 52708-07 от 10 мгО/дм3 -на базе модели «Эксперт-003-Диалог» | 204 210-00 216 410-00 |
|  | Электрохимический анализатор ХПК Эксперт-001-ХПК Бихроматное окисление с прямой потенциометрией в соответствии с МВИ №001-120-05. Рекомендован для сточных вод от 30 мгО/дм3 . | Снят с производства |
| Комплекты «Микон-2» на базе Эксперт-001-3(0.1) |  |
|  | Комплект «Микон-2»-нитрат–растительная продукция Измерение нитратов в овощной и растительной продукции, соках и др. Специализированная программа в памяти прибора -переносной -лабораторный | 36 430-00 40 230-00 |
|  | Комплект «Микон-2»-нитрит – мясные продукты Измерение нитритов в мясных продуктах (рассолы, посолочные смеси). Специализированная программа в памяти прибора -переносной -лабораторный | 43 450-00 47 250-00 |
|  | Комплект «Микон-2»- нитрат + нитрит Измерение нитратов в овощной и растительной продукции, соках, нитритов в мясных продуктах. Специализированная программа в памяти прибора -переносной -лабораторный | 50 700-00 54 500-00 |
|  | Комплект «Микон-2» базовый «Эксперт-001-3(0.1)» с ПО «Микон» в памяти прибора, штатив, магнитная мешалка. -переносной -лабораторный | 34 280-00 38 080-00 |
|  | Комплект «Микон-2»-нитратный азот – тепличный грунт, почва, (растительная продукция) | Базовый + 7 250-00 |
|  | Комплект «Микон-2»-калий – тепличный грунт, почва | Базовый + 7 250-00 |
|  | Комплект «Микон-2»-кальций – тепличный грунт, почва | Базовый +7 250-00 |
|  | Комплект «Микон-2»- аммоний – тепличный грунт | Базовый + 9 250-00 |
|  | Комплект «Микон-2»-хлорид – тепличный грунт | Базовый + 9 250-00 |
|  | Комплект «Микон-2» - Фторид – почва, питьевая вода | Базовый + 10 165-00 |
|  | Комплект «Микон-2» фторид питьевая вода по ГОСТ 4386 для анализа фторид-ионов в воде -переносной -лабораторный | 44 445-00 48 245-00 |
| Мини-комплекты Эксперт |  |
|  | «Эксперт» - нитрат. Для измерения нитратов в минеральной и поверхностной воде, пищевых продуктах, почвах, грунтах, кормах и др. жидких средах по ГОСТ 23268.9-78, ГОСТ 26951-86, ГОСТ 27753.0-88, ГОСТ 27752.12-88, ГОСТ 29270-95, МУК, РД, МВИ -переносной -лабораторный | 30 350-00 34 150-00 |
|  | «Эксперт» - фторид. Для измерения фторид-ионов в воде (минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые), пищевых продуктах, почвах, грунтах, кормах, молоке*, зубной пасте* и др. жидких средах по ГОСТ 4386-89, ГОСТ 23268.18-78, ГОСТ 7983-99, МУК 4.4.1.008-93, МУ ЦИНАО, МВИ -переносной -лабораторный | 33 200-00 37 000-00 |
|  | «Эксперт» - нитрат+нитрит. Для измерения нитратов в минеральной и поверхностной воде, пищевых продуктах, почвах, грунтах, нитритов в мясных продуктах, рассолах и посолочных смесях, хозяйственно-питьевых, природных и поверхностных водах и др. жидких средах по ГОСТ 23268.9-78, ГОСТ 26951-86, ГОСТ 27753.0-88, ГОСТ 27752.12-88, ГОСТ 29270-95, МВИ 001-101-00, ПНДФ 14.2:4.85-96, РД 52.24.394-95- -переносной -лабораторный | 39 500-00 43 300-00 |
| Кондуктометры-солемеры |  |
|  | Кондуктометр-солемер «Эксперт-002» для измерения хлористого натрия в сырах и сырных продуктах по ГОСТ Р 54076-2010 мкСм/см . | 47 850-00 |
|  | Лабораторный/полевой кондуктометр Эксперт-002-2-6-н с датчиком наливного типа. Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709. 5 диапазонов:мкСм/см (0,01-20; 0,1-200;1-2000), мСм/см (0,01-20; 0,1-200)) | 47 850-00 |
|  | Лабораторный/полевой кондуктометр Эксперт-002-2-6-п (датчик лабораторный) (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) с датчиком погружного типа. Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709. Рекомендован для кондуктометрического титрования. 5 диапазонов: мкСм/см (0,01-20; 0,1-200;1-2000), мСм/см (0,01-20; 0,1-200)) | 47 850-00 |
|  | Специализированный кондуктометр Эксперт-002-2-6-п (датчик водоемный) для измерения в открытых водоемах и емкостях (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) | 49 000-00 |
|  | Специализированный кондуктометр Эксперт-002-2-6-п (датчик для микрообъемов) для измерения в малых объемах (0,5-1 мл) (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) | 49 000-00 |
|  | Кондуктометр Эксперт-002-2-6-Пр с лабораторным проточным датчиком (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) | 49 000-00 |
|  | 6-тидиапазонный кондуктометр Эксперт-002-2-7-н (от 0,01 мкСм/см до 1000 мСм/см) с 2-мя датчиками наливного типа. В т.ч. анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709 и растворов с высоким солесодержанием. | 58 700-00 |
|  | Специализированный кондуктометр Эксперт-002-7-н для растворов с высоким солесодержанием (1-1000 мСм/см) | 47 850-00 |
|  | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр Эксперт-002-1-7ПН(1) с 3 датчиками: InLab720 (1мкСм/см-100 мкСм/см), УЭП-Н-С (лабораторный, наливной) (2 мкСм/см - 200 мСм/см)и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | 163 000-00 * |
|  | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр Эксперт-002-1-7ПН(2) с 3 датчиками: InLab720 (1мкСм/см-100 мкСм/см), УЭП-П-С (лабораторный погружной) (5 мкСм/см - 200 мСм/см)и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | 163 000-00 * |
|  | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр Эксперт-002-1-7ПН(3) для водных и неводных сред с 2-мя датчиками (InLab710 и InLab720) (1 мкСм/см - 200 мСм/см) и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | 256 000-00 * |
|  | * - Комплектация включает импортную кондуктометрическую ячейку, из за чего цена требует уточнения перед заказом |  |
| Титраторы |  |
|  | Кулонометрический титратор Фишера «Эксперт-007М» для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 потенцио-метрической индикацией КТТ | 249 400-00 |
|  | Кулонометрический титратор Фишера «Эксперт-007М АП» для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 с потенцио- и амперо- метрической индикацией КТТ | 273 800-00 |
|  | Волюмометрический титратор Эксперт-007МВ для объемного титрования по методу К.Фишера | 427 600-00 |
|  | Волюмометрический титратор Эксперт-007МВ для ручного титрования *бюретка для автоматического титрования поставляется по запросу | 190 850-00 |
| Фотометры |  |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Базовый комплект -модель «Эксперт-003-Диалог» Свободная комплектация сменными картриджами под любые задачи. От вас техзадание (определяемые параметры, объекты анализа) | 35 300-00 47 500-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Лабораторный Комплект, фото-ячейка, 7 картриджей (шифр 375, 430, 470, 525, 590, 655, 850)**, переходник, набор фотометрических кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 шт), справочная информация по методикам, БП, РЭ, МП -модель «Эксперт-003-Диалог» | 56 600-00 68 800-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Универсальный комплект фото-ячейка, 16 картриджей (шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940)**, переходник, набор фотометрических кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 шт), справочная информация по методикам, БП, РЭ, МП -модель «Эксперт-003-Диалог» | 82 150-00 94 350-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232 фото-ячейка, 9 картриджей (шифр 375, 400; 430; 470, 525; 590, 655, 700, 850), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, набор кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 штуки), справочная информация по фотометрическим методикам, БП, РЭ, МП Определяемые параметры: Мутность, Цветность, Алюминий, Аммоний, Железо, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, ПАВ анионные, Свинец, Сульфаты, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др -модель «Эксперт-003-Диалог» | 64 200-00 76 400-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект профессиональный для анализа питьевой, природной, сточной воды, почв фотоячейка (ХПК) для круглых кювет, фотоячейка ФЯ-1, 16 картриджей (шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, набор кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 штуки), термореактор с термоблоком, круглые пробирки ХПК с крышками, штатив для пробирок ХПК, справочная информация по фотометрическим методикам, БП, РЭ, МП Определяемые параметры: ХПК, Мутность, Цветность, Азот общий, Алюминий, Аммоний, Бор, Ванадий, Висмут, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, Свинец, Сульфаты, Фосфор общий, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др. -модель «Эксперт-003-Диалог» | 274 450-00 286 650-00 |
|  | Большой выбор специальных комплектов на основе фотометра «Эксперт-003» для анализа почвы, тепличных грунтов, анализа качества воды плавательных бассейнов и других приложений. Для расчета стоимости комплектов пришлите необходимые параметры для анализа и укажите объекты измерений. | - |
| Вольтамперометрические анализаторы |  |
|  | Экотест-ВА – тяжелые металлы (студенческий). Компактный приборный комплекс для определения цинка, кадмия, свинца, меди в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах. | 115 500-00 |
|  | Экотест-ВА – тяжелые металлы (ВДЭ) . Современный лабораторный комплекс с вращающимся дисковым углеродным электродом (ВДЭ) для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт) в различных объектах, железа в алкогольной продукции по ГОСТ Р 51823 | 139 440-00 |
|  | Экотест-ВА – ВДЭ. Компактный бюджетный комплекс с вращающимся дисковыми углеситалловым и специальным электродами для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов: Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах; Zn, Cd, Pb, Cu - в воздухе рабочей зоны; в алкогольной продукции, As – в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах по ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510-03, в алкогольной продукции по ГОСТ Р51823-2001, Fe – в алкогольной продукции ГОСТ Р51823-2001 | 152 660-00 |
|  | «Экспертиза-ВА-2D» Автоматизированный комплекс с приставкой на 15 мест для массового анализа проб на содержание Zn, Cd, Pb, Cu), определения Bi, Mn, Se и др.). Объекты анализа: (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Mn) - воды различной природы, почвы, пищевые продукты Se - безалкогольные напитки, минеральная и питьевая вода по ГОСТ Р 52315 | 194 570-00 |
|  | Экотест-ВА-йод Специализированный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03, ГОСТ31660-2012 | 114 850-00 |
|  | Экотест-ВА-йод-тяжелые металлы (ВДЭ) Лабораторный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03, ГОСТ31660-2012 и тяжелых металлов и токсичных компонентов (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co) в воде, пищевых продуктах, почвах | 166 610-00 |
|  | Экотест-ВА-йод, токсичные компоненты (ВДЭ) Лабораторный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481, ГОСТ31660-2012, мышьяка – в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах по ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510, в алкогольной продукции по ГОСТ Р51823, тяжелых металлов и токсичных компонентов (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co) в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах, почвах и др. | 178 880-00 |
|  | Экотест-ВА-Se Комплекс со специальной приставкой и программным обеспечением для измерения селена в безалкогольных напитках и минеральной и питьевой воде по ГОСТ Р 52315. | 191 450-00 |
|  | Экотест-ВА-метанол (диэтиленгликоль) Специализированный комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля) в сточных водах предприятий газовой промышленности | 143 820-00 |
|  | Экотест-ВА-формальдегид (ацетальдегид) Специализированный комплекс для анализа формальдегида и ацетальдегида в очищенных сточных водах | 143 820-00 |
|  | Экотест-ВА-As Специализированный комплекс для измерения As в пищевых продуктах и продовольственном сырье, питьевой, природной и сточной воде | 139 600-00 |
|  | Исследовательский комплекс «Экотест-ВА-НИР» Изучение электрохимических реакций и процессов на вращающихся дисковых и стационарных рабочих электродах методами вольтамперометрии и полярографии. Вращающийся дисковый электрод ВДЭ-У с уплотнением, ячейка для продува инертного газа. Режимы работы: постояннотоковый, переменнотоковый, инверсионный с предварительным накоплением, каталитический. | 218 600-00 |
|  | Универсальный комплекс Экотест-ВА Определяемые компоненты (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт, йод, (ртуть), мышьяк, селен, марганец, хром, молибден, метанол, диэтиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид) – в зависимости от объекта анализа Для анализа питьевых, природных, сточных вод, пищевых продуктов, напитков, почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод, воздуха рабочей зоны. | 316 000-00 |
| Титраторы кулонометрические |  |
|  | Эксперт-006-базовый Комплект для титрования электрогенерированными галогенами (Br2, Cl2, I2) | 109 230-00 |
|  | Эксперт-006-рН Комплект для кислотно-основного титрования | 111 650-00 |
|  | Эксперт-006-антиоксиданты Комплект для измерения антиоксидант-ной активности | 115 230-00 |
|  | Эксперт-006-универсальный Комплект для определения восстановителей, органических и неорганических кислот | 130 240-00 Уточнять цену! |
| Комплекс оборудования для определния белка\азота методом Кьельдаля. |  |
|  | Комплект оборудования для определния белка\азота методом Кьельдаля. Базовый комплект: Дигистор, дистиллятор. Без титровальной установки | 303 000-00 |
|  | Комплект оборудования для определния белка\азота методом Кьельдаля. Профессиональный комплект: Дигистор, дистиллятор, комплект Титрион-рН» (установка для автоматического титрования) | 456 900-00 |
| Прочие приборы |  |
|  | Калориметр «Эксперт-001К-2» Комплект для изучения теплового эффекта химических реакций в растворе (теплоты нейтрализации, теплоты растворения солей и др.). | 45 700-00 |
|  | «Эксперт-001»А» Комплекс для амперометрического титрования, Практическое руководство «Определение цинка методом амперометрического титрования раствором гексацианоферрата (II) калия» | 66 700-00 |
|  | Коррозиметр универсальный «Эксперт-004» v.1.19 Переносной одноканальный прибор высокой точности и надежности для лабораторного и производственного контроля коррозии металлов, сплавов, покрытий и комплексной оценки эффективности защитных мероприятий. | 72 210-00 |
| Автоматические титраторы «Титрион» |  |
|  | -Титратор Титрион-1. Комплект поставки включает: 1. Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г 2. Анализатор жидкости «Эксперт-001» с функцией управления МОД 3. Ячейка для потенциометрического титрования 4. Электродная система (заказ, под решаемые задачи) | 182 850-00 |
|  | -Титратор Титрион -1/1. Комплект поставки включает: 1. Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г 2. Анализатор жидкости «Эксперт-001» с функцией управления МОД 3. Ячейка для амперометрического / потенциометрического титрования с биамперометрической электродной системой 4. Электродная система (заказ, под решаемые задачи) | 207 150-00 |
|  | -Титратор Титрион -2. Комплект поставки включает: 1. Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г 2. Кондуктометр «Эксперт-002» с функцией управления МОД 3. Ячейка для кондуктометрического титрования с датчиком | 219 350-00 |
|  | -Титратор Титрион-3. Комплект поставки включает: 1. Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г 2. Фотометр «Эксперт-003» с функцией управления МОД 3. Ячейка для фотометрического титрования (без картриджей) 4. Сменные картриджи (заказ, под решаемые задачи) | 207 100-00 |
|  | -Титратор Титрион-1-3. Комплект поставки включает: 1. Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г 2. Анализатор жидкости «Эксперт-001» с функцией управления МОД 3. Фотометр «Эксперт-003» с функцией управления МОД 4. Ячейка для потенциометрического титрования (без электродов) 5. Ячейка для фотометрического титрования (без картриджей) 6. Сменные картриджи и электродная система (под заказ, под решаемые задачи) | 243 650-00 |
|  | -Титратор Титрион-Мульти. Комплект поставки включает: 1. Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г 2. Анализатор жидкости «Эксперт-001» с функцией управления МОД 3. Кондуктометр «Эксперт-002» с функцией управления МОД 4. Фотометр «Эксперт-003» с функцией управления МОД 5. Ячейка для потенциометрического / амперометрического / кондуктометрического титрования (амперо- и кондуктометрические датчики в комплекте, без потенциометрической электродной системы) 6. Ячейка для фотометрического титрования (без картриджей) 7. Сменные картриджи и электродная система (под заказ, под решаемые задачи) | 316 650-00 |
| Специализированные комплекты |  |
|  | -Титратор Титрион-рН. Потенциометрическое кислотно-основное титрование водных сред. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - комплект стандарт-титров рН | 187 750-00 |
|  | -Титратор Титрион-Редокс. Потенциометрическое окислительно-восстановительное титрование. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 | 188 300-00 |
|  | -Титратор Титрион-Профи. Потенциометрическое кислотно-основное и окислительно-восстановительное титрование. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 - комплект стандарт-титров рН | 193 200-00 |
|  | -Титратор Титрион-Хлорид. Определение хлоридов и серебра в водных и некоторых неводных растворах методом автоматического потенциометрического осадительного титрования. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 - хлоридселективный электрод Элит-261-Хлорид - электрод сравнения ЭСр 10101 | 190 100-00 |
|  | -Титратор Титрион-Милк. Определение титруемой кислотности молока и молочных продуктов методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по ГОСТ 3624-92, ГОСТ Р 51331-99, ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ Р 51455-99, ГОСТ 30305.3-95. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 с установленным программным обеспечением «Молоко» - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - комплект стандарт-титров рН | 193 950-00 |
|  | -Титратор Титрион-Милк Универсал. Определение титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров в молоке и молочных продуктах, молочных продуктах для детского питания, молочных консервах, йогуртах, казеинах и казеинатах методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по действующим ГОСТам. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 с установленным программным обеспечением «Молоко» - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 - ионоселективный электрод Элит-261-хлорид - электрод сравнения ЭСр 10101 - комплект стандарт-титров рН | 206 600-00 |
|  | -Титратор Титрион-Эколог. Определение в воде: активного хлора, БПК, гидросульфидов, диоксида углерода, жесткости, кальция, карбонатов/гидрокарбонатов, общего азота, остаточного озона, перманганатной окисляемости, растворенного кислорода, сероводорода, сульфатов, сульфидов, сульфитов, тиосульфатов, трилона Б, ХПК, хлоридов, щелочности; в почве: бикарбоната, карбоната, кальция, магния, мышьяка, общей жесткости, обменной кислотности, хлоридов, щелочности; в воздухе: аминофенилуксусной кислоты, бромида калия, гидрохлорида три(оксиметил)амино-метана, едких щелочей и карбонатов (суммарно), метилмеркаптана, сероводорода, цианата натрия по действующим нормативным документам (ГОСТ, ПНД Ф, РД, СТО и МУК), Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1-3 - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - комбинированный Eh-электрод ЭРП- 105 - электрод сравнения ЭСр 10101 - электрод сравнения ЭВЛ 1М3.1 - ионоселективный электрод Элит-261-Хлорид - ионоселективный электрод Элит-271-Бромид - ионоселективный электрод Элит-231-Свинец - сульфидсеребряный электрод ЭСС-01 или ЭА-2 - комплект стандарт-титров рН - картриджи «470» и «605» | 292 900-00 |
|  | -Титратор Титрион-Сера. Определение сульфидной и меркаптановой серы в нефтепродуктах, топливе для двигателей, газах горючих природных и газах углеводородных сжиженных по ГОСТ 17323-71, ГОСТ Р 52030-2003, ГОСТ 22387.2-98, ГОСТ 22985-90 Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 - электродная пара со специальным электродом сравнения для определения серы в неводных средах | 211 240-00 |
|  | -Титратор Титрион-Ойл. Определение числа нейтрализации нефтепродуктов по ГОСТ , 11362 Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 - электродная пара для кислотно-основного титрования неводных сред со специальным электродом сравнения - стандарт-титры рН | 211 300-00 |
|  | -Титратор Титрион-Ойл Универсал, Определение бромного числа, йодного числа, непредельных углеводородов, общего щелочного числа, серы меркаптановой и сероводородной, хлористых солей, хлорорганических соединений, числа нейтрализации в нефти, нефтепродуктах, в том числе моторных топливах, присадках и смазочных материалах, а также природных горючих и сжиженных газах методами автоматического титрования по действующим нормативным документам, Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1/1 - Eh-электрод ЭПВ-1ср - рН-электрод ЭС-10601 - хлоридселективный электрод Элит-261-Хлорид - сульфидсеребряный электрод ЭСС-01 или ЭА-2 - электрод сравнения ЭСр 10101 - специальный электрод сравнения для неводных сред - комплект стандарт-титров рН | 251 290-00 |
|  | -Титратор Титрион-Фуд. Определение белковых веществ, витамина С, йодного числа, кислотности, массовой доли мыла, массовой концентрации летучих кислот, общей щелочности золы, общего азота, пектиновых веществ, перекисного числа, поваренной соли, раскисления молока, сахара, сахарозы, свежести мяса, свободного и общего диоксида серы, соды, хлоридов, числа омыления, щелочности в пищевых продуктах методом автоматического потенциометрического титрования по действующим ГОСТам, Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1 - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - рН-электрод ЭС-10601 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 - Eh-электрод ЭПВ-1 - электрод сравнения ЭСр 10101 - специальный электрод сравнения для неводных сред - ионоселективный электрод Элит-261-Хлорид - комплект стандарт-титров рН | 217 470-00 |
|  | -Титратор Титрион-Агро. Определение азота, белка, кислотности, органического вещества, свободного аммиака, сернокислого кальция, фосфатов, хлористого магния, хлоридов в зерне, семенах, кормах, комбикормах и удобрениях методами автоматического титрования по действующим нормативным документам. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1-3 - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - рН-электрод ЭС-10601 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 - электрод сравнения ЭСр 10101 - специальный электрод сравнения для неводных сред - ионоселективный электрод Элит-261-Хлорид - стандарт-титры рН - картридж «605» | 278 000-00 |
|  | -Титратор Титрион-Аква. Определение по ГОСТ остаточного активного хлора (общего и свободного), остаточного озона и жесткости воды. Рекомендован для лабораторий плавательных бассейнов. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1-3 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 - картриджи «525» и «605» | 254 200-00 |
|  | -Титратор Титрион-Сплав. Определение бора, ванадия, золота, иридия, кобальта, меди, никеля, палладия, серебра в сплавах методами автоматического титрования по действующим нормативным документам, Комплект поставки включает: - комплект Титрион-1/1-3 - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 - электрод сравнения ЭСр 10101 - ионоселективный электрод Элит-261-Хлорид - электрод потенциометрический Tit-01 - комплект стандарт-титров рН - картриджи «525» и «572» | 306 100-00 |
|  | -Титратор Титрион-Руда. Определение ванадия, двуокиси марганца, железа, закиси железа, марганца, обменных катионов кальция и магния, окиси алюминия, оксидов кальция и магния, оксида железа, оксида хрома (III), свинца, серы (общей, сульфидной), углекислого кальция, фтористого кальция, хрома в рудах, глинах, минералах и концентратах методами автоматического титрования по действующим нормативным документам. Комплект поставки включает: - комплект Титрион-Base-1-3 - комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 - картриджи «525». «572», «605» и «655» | 259 380-00 |
|  | Титрион-Цемент. Реализация ГОСТ 5382-91. ЦЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Методы химического анализа. Определяемые параметры: оксиды кремния, оксиды кальция и магния, оксиды железа, оксиды алюминия, оксиды титана, оксиды серы, оксиды марганца, оксиды хрома, оксиды фосфора, оксиды бария, хлор-ионы, фторид-ионы | 310 780-00 |
| Комплекты для бассейнов (минилаборатории) |  |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект №1 «Активный Хлор» (свободный, связанный) | 51 100-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект №2 Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный) | 57 750-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект №3 «Озон» 0,05-0,8 мг/дм3 | 49 600-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект №4 «Серебро» 0,01-0,2 мг/л | 50 370-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект №5(мини) Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный), рН | 67 400-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект №5.1 Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный), рН | 92 950-00 |
|  | Фотометр «Эксперт-003» Комплект №6 Активный хлор (свободный, связанный), рН | 59 250-00 |
|  | "Эксперт". Минилаборатория для бассейнов". Комплект №1. Назначение: экспресс-анализ параметров: Активный хлор (свободный, связанный), мутность, цветность, рН, солесодержание | 126 250-00 |
|  | "Эксперт". Минилаборатория для бассейнов". Комплект №2. Назначение: экспресс-анализ параметров: Индекс насыщения Ланжелье, Активный хлор (свободный, связанный, общий), мутность, рН, солесодержание, Т, жесткость, щелочность, REDOX | 171 450-00 |

Выгодные условия доставки в регионы

Цены включают НДС – 20%

С уважением,

Ген. директор ООО «Медвест»                                                   С.Е.Шестов