Список методик выполнения измерений для анализатора ТА-Lab

| № пп | Методика выполнения измерений | Определяемые элементы | Объекты анализа | Нижняя граница определяемых содержаний, мг/кг или мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ № 31-03/04 ФР.1.31.2004.00987 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 | Zn, Cd, Pb, Cu | Вода: природная, питьевая и сточная | Zn: 0,0005 Cd: 0,0002 Pb: 0,0002 Cu: 0,0006 |
| 2 | МУ № 08-47/162 ФР.1.31.2005.01450 | Hg * |  | 0,00004 |
| 3 | МУ № 31-08/04 ФР.1.31.2004.01165 ПНД Ф 14.1:2:4.224-06 | Общий йод, Иодиды, Иодаты | Вода: природная, питьевая, минеральная и сточная | Общий йод: 0,0007 Иодиды: 0,0001 Иодаты: 0,0005 |
| 4 | МУ № 31-09/04 ФР.1.31.2004.01324 ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 | Общий As, As(III), As(V) |  | 0,002 |
| 5 | МУ № 31-10/04 ФР.1.31.2004.01322 ПНД Ф 14.1:2:4.217-06 | Mn, Sb, Bi |  | Sb, Bi: 0,0001 Mn: 0,005 |
| 6 | МУ № 31-04/04 ФР.1.31.2004.00986 | Zn, Cd, Pb, Cu | Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, биологически активные добавки к пище: Мука, мучные и кондитерские изделия, крупа, зерно, конфеты, овощи, фрукты. Кофе, какао, чай, сублиматы, концентраты. Мясо, рыба, продукты их переработки, молочные продукты. Напитки алкогольные и безалкогольные. Корма, кормовые добавки. Сахар. Жиры, маргарины, масла. БАДы. | Zn: 0,5 Cd: 0,0015 Pb: 0,01 Cu: 0,05 |
| 7 | МУ № 31-05/04 ФР.1.31.2004.01119 | As | Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, биологически активные добавки к пище: Мука, мучные и кондитерские изделия, крупа, зерно, конфеты, овощи, фрукты. Кофе, какао, чай, сублиматы, концентраты. Мясо, рыба, продукты их переработки, молочные продукты. Напитки. Жиры, маргарины, масла.БАДы. | 0,005 |
| 8 | МУ № 08-47/167 ФР.1.31.2005.01452 | Hg* | Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 0,04 |
| 9 | МУ № 31-07/04 ФР.1.31.2004.01116 | Йод | Пищевые продукты, прод. сырье, овощи, фрукты, напитки, лекарст. препараты, витамины, БАДы, корма и продукты их переработки и биологические объекты (моча) | 0,02 |
| 10 | МУ № 31-11/05 ФР.1.34.2005.0211 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | Zn, Cd, Pb, Cu, As, Hg, Mn | Почвы, тепличные грунты, сапропели, ил, донные отложения, твердые отходы. | Zn, Cu: 1,0 Cd, As, Hg: 0,1 Pb: 0,5 Mn: 50 |
| 11 | МУ №31-18/06 ФР.1.31.2007.03301 | Ni, Co*** | Почвы, тепличные грунты, сапропели, ил, донные отложения, твердые отходы. | Ni: 0,2 Co :0,4 |
| 12 | МУ № 31-12/06ФР.1.31.2006.02430 | Ag | Вода: природная, питьевая, минеральная и сточная. Технологические водные растворы. | 0,0005 |
| 13 | МУ № 31-13/06 ФР.1.31.2006.02429 | Se |  | 0,0005 |
| 14 | МУ 31-17/06ФР.1.31.2007.03300 | Fe |  | 0.03 |
| 15 | МУ № 31-14/06 ФР.1.31.2006.02431 | Ni, Co*** |  | Ni : 0,0005 Со: 0,0005 |
| 16 | МУ № 31-15/06 ФР.1.31.2007.03299 | Sn, Pb | Консервированные продукты | Sn: 4,0 Pb: 0,040 |
| 17 | МУ 31-20/07 | Ni*** | Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, ксилит, сорбит и др. сахароспирты | 0,05 |
| 18 | МУ 08-47/143** ФР.1.31.2004.01073 | Zn, Cd, Pb, Cu, Ni | Воздух | Zn: 0,01 Cd, Pb: 0,0001 Cu: 0,001 Ni: 0,0005 |

* - используется озонатор

** - методика разработана ВНПФ "ЮМХ" (г. Томск)

***- используется инертный газ

Сборник методических указаний МУК 4.1.1500-4.1.1516-03

Введены в действие 30.06.2003
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 
Первым заместителем Мининстра здравоохранения Российской Федерации

| МУК 4.11500-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации кадмия и свинца в косметических препаратах и средствах декоративной косметики |
| --- | --- |
| МУК 4.11501-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в пищевых продуктах и продовольственном сырье |
| МУК 4.11502-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в алкогольных и безалкогольных напитках |
| МУК 4.1.1503-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в жирах, маргаринах и маслах |
| МУК 4.1.1504-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде |
| МУК 4.1.1505-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации мышьяка в молоке и молочных продуктах |
| МУК 4.1.1506-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации мышьяка в рыбе, рыбных и других продуктах моря |
| МУК 4.1.1507-03 | Инверсионновольтамперометрическое измерение концентрации мышьяка в алкогольных и безалкогольных напитках |
| МУК 4.1.1508-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов мышьяка в воде |
| МУК 4.1.1509-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации мышьяка в алкогольных и безалкогольных напитках без применения инертного газа |
| МУК 4.1.1510-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации мышьяка в питьевой, природной и сточной воде без применения инертного газа |
| МУК 4.1.1511-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ртути в рыбе, рыбных и других продуктах моря |
| МУК 4.1.1512-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов ртути в воде |
| МУК 4.1.1513-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов хрома в воде |
| МУК 4.1.1514-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов висмута в воде |
| МУК 4.1.1515-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов сурьмы в воде |
| МУК 4.1.1516-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов марганца в воде |

Государственные стандарты Российской Федерации

| № пп | Обозначение | Наименование | Дата введения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р 51301-99 | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). | 07.01.2000 |
| 2 | ГОСТ Р 51823-2001 | Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы. | 01.01.2003 |
| 3 | ГОСТ Р 51962-2002 | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка. | 01.01.2004 (Действует до 01.07.2013) |
| 4 | ГОСТ Р 52180-2003 | Вода питьевая. Определение элементов (Cd, Pb, Zn, Cu, As, Bi, Mn, As, Hg, Sb) методом ИВ. | 01.01.2005 (Действует до 15.02.2015) |
| 5 | ГОСТ Р 52315-2005 | Напитки безалкогольные, вода минеральная и питьевая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации селена. | 25.02.2005 |
| 6 | ГОСТ Р 52689-2006 | Продукты пищевые. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода. | 01.01.2018 (Действует до 01.07.2013) |

Межгосударственные стандарты

| № пп | Обозначение | Наименование | Дата введения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии. | 01.01.2014 |
| 2 | ГОСТ 31660-2012 | Продукты пищевые. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода. | 01.07.2013 |
| 3 | ГОСТ 31628-2012 | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка. | 01.07.2013 |